杭州市西溪医院

公开招标文件

项目名称：杭州市西溪医院采购集中称重感应式终端设备、装桶式信息收集终端设备项目

招 标 人：杭州市西溪医院

目    录

第一章  招标公告

第二章  一、投标人须知前附表

二、投标人须知

第三章 招标内容说明和要求

第四章 合同主要条款

第五章 投标相关文件格式

第六章 评标办法

第一章  招标公告

杭州市西溪医院采购集中称重感应式终端设备、装桶式信息收集终端设备项目进行公开招标，欢迎有兴趣的单位前来投标。

一、招标项目名称：杭州市西溪医院采购集中称重感应式终端设备、装桶式信息收集终端设备项目

二、招标方式：公开招标

三、招标项目概况（内容、数量、简要技术要求等）

1.最高限价：8万元

2.产品名称、数量及功能

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 主要功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集中称重感应式终端设备 | 1 | 1.带有医疗废物专用称重装置，称重范围0.1KG—200KG； 2.带有RFID读取设备； 3.带有手动扫描装置； 4.带有打印机功能； 5.带有监控模块； 6.可识别转运桶和转运箱上条码卡或RFID，具备称重、打印医疗废物标签功能，实现医疗废物称重、数据绑定及追溯。 |
| 2 | 装桶式信息收集终端设备 | 1 | 1.静态尺寸:1500mm(长)*750mm（宽）*1100mm(高)； 2.电子秤称重范围:0.05KG-150KG； 3.车体材质:主体采用304不锈钢制作而成； 4.车轮采用耐磨静音材质； 5.配备电动助力装置； 6.业务功能集成:为了业务操作便捷，车体上集成前置自动称重装置、重量显示台和打印机； 7.终端能运行医疗废物信息采集APP软件； 8.可识别科室交接标识牌和人员交接卡。 |

3.技术规格要求：

| 序号 | 货物名称 | 主要参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 集中称重感应式终端设备 | 集中控制终端（1台）： 1.尺寸：长470mm*宽200mm*高1600mm; 2.集成医疗废物集中称重智能管理系统1.0、监控模块、RFID读取模块、手动扫描装置模块、信息输出模块，可识别转运桶条码卡或RFID，打印医疗废物标签，数据绑定； 称重地磅（1台）： 1.尺寸：长800mm*宽900mm*高90mm; 2.称重范围：0.1—200kg; 移动采集终端（1台）： 1.支持蓝牙4.0； 2.网络支持移动、联通或电信网络，支持NFC和GPS； 3.终端能运行医疗废物信息采集APP软件； 4.可识别科室交接标识牌和人员交接卡。 5.内存3GB(ROM)+1GB(RAM)以上； 6.含触摸屏，超敏电容屏，可戴手套触控； 信息输出终端（1台）： 1.重量：500g； 2.工业等级≥IP54； 3.蓝牙2.0； 4.打印宽度为30-80mm，可调节； 5.携带方便，适用性强； 6.支持自动休眠功能； 7.液晶显示，支持显示告警信息； 收集记录仪（1台）： 1.内存：256G,可保存7天； |
| 2 | 装桶式信息收集终端设备 | 装桶式信息收集终端（1台）： 1.静态尺寸:1500mm(长)*750mm（宽）*1100mm(高)； 2.电子秤称重范围:0.1KG-200KG； 3.车体材质:304不锈钢材质； 4.车轮须采用耐磨静音材质； 5.配备电动助力装置； 6.业务功能集成:为了业务操作便捷，车体上集成前置自动称重装置、重量显示台和条码打印机； 移动采集终端（1台）： 1.支持蓝牙4.0； 2.网络支持移动、联通或电信网络，支持NFC和GPS； 3.终端能运行医疗废物信息采集APP软件； 4.可识别科室交接标识牌和人员交接卡。 5.内存3GB(ROM)+1GB(RAM)以上； 6.含触摸屏，超敏电容屏，可戴手套触控； |

四、投标人资格要求

在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，具有独立承担民事责任和履行合同能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在前三年内的经营活动中没有重大违法记录。

五、报名时间、地点

1.时间：2021年4月30日至2021年5月10日(双休日及法定节假日除外)

工作时间上午：8:00-11:30；下午：13:30-5:00

2.地点：杭州市西湖区留下街道横埠街2号，杭州市西溪医院1号楼D楼后勤保障部。

六、投标截止时间及地点：

1.时间：2021年5月21日下午13:30（北京时间）

2.地点：杭州市西溪医院3号楼4楼会议室。

七、开标时间及地点：

1.时间：2021年5月21日下午13:30（北京时间）

2.地点：杭州市西溪医院3号楼4楼会议室

八、评标

本项目评标采用最低价评标法，报价最低者为中标人。

九、其他事项：报名时间时必须提供以下材料（均须加盖单位公章）

1.企业营业执照的副本复印件；

2.授权书或单位介绍信、联系人及联系电话。

3.符合投标人资格要求的其他相关资料。

4.报价清单。

十、质疑和投诉：

投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑；招标人应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内作出答复。

十一、联系方式：

采购人：杭州市西溪医院

地址：杭州市西湖区留下镇横埠街2号

联系人：俞工

电话：0571-86481812

同级采购监管管理部门：杭州市西溪医院监察室

监督投诉电话：0571-86481668

第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表

| 序号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概况 | 招标人：杭州市西溪医院 项目名称：杭州市西溪医院采购集中称重感应式终端设备、装桶式信息收集终端设备项目 地点：杭州市西溪医院内 资金来源：自筹 |
| 2 | 招标内容 | 杭州市西溪医院采购集中称重感应式终端设备、装桶式信息收集终端设备项目 |
| 3 | 报名材料 | 见招标文件第一章招标公告 |
| 4 | 服务期 | 中标人应在合同签订后并在接到采购人通知后1个月内完成安装和调试。 |
| 5 | 投标保证金 | 不缴纳 |
| 6 | 履约保证金 | 履约保证金为中标金额的5%，形式：银行汇票、转帐支票、电汇。 |
| 7 | 投标文件份数 | 投标文件的份数：正本1份、副本4份 |
| 8 | 现场踏勘及提疑截止时间 | 招标人不组织现场踏勘，投标人如有需要，自行安排踏勘现场，并承担相应的费用和一切风险。 投标人如发现招标文件及其评审办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容，请在2021年5月7日17:00时前向西溪医院书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出疑问，并视为认可招标文件的所有条款。疑问接收人：俞工，联系电话0571-86481812（传真：86481812）。 |
| 9 | 投标截止时间和投标地点 | 投标截止时间： 2021年5月21日下午13:30（北京时间） 投标地点：杭州市西溪医院3号楼4楼会议室 |
| 10 | 开标时间 和开标地点 | 开标时间：2021年5月21日下午13:30（北京时间） 开标地点：杭州市西溪医院3号楼4楼会议室 |
| 11 | 评标办法 | 最低价评标法 |
| 12 | 最高限价 | 8万元 |

二、投标人须知

1.总则

1.1本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》等相关规定组织和实施。

1.2无论投标过程中的作法和结果如何，投标人自行承担投标活动中所发生的全部费用。

1.3投标人接受联合体投标的，还应遵守以下规定：（本项目不接受联合体）

1.3.1联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

1.3.2由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

1.3.3联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4踏勘现场

1.4.1招标人不统一组织现场踏勘。投标人自行对现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

1.4.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

1.4.3经招标人允许，投标人可踏勘项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

2.定义

2.1“招标人”系指 杭州市西溪医院。

2.2“投标人” 系指在招标投标活动中以中标为目的响应招标、参与竞争的法人。

2.3“服务”系指招标文件规定投标人须承担的技术支持、现场服务以及其它同类的义务。

2.4“▲条款”系指对招标文件实质性响应的条款。

3.招标文件组成

3.1招标文件由招标文件总目录所列内容及补充文件组成。

3.2对招标文件的解释与答疑均须是书面的，任何形式的口头答复均为无效。

4.招标文件修改、澄清与补充

4.1 在投标截止时间前，招标人有权修改招标文件，并以书面形式通知投标人。修改文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。

4.2 为使投标人有足够的时间按修改文件要求修正投标文件，招标人可视情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标人。

4.3投标人对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标人，但通知不得迟于投招标文件须知前附表规定时间前使招标人收到，招标人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给所有参加投标的投标人。

5.招标文件解释

5.1对招标文件中存在有表达不清或有多种解释而未明确的,投标人在规定时间内没有以书面形式向招标人提出,招标人拥有解释权,由此而导致投标人不中标或中标后产生不利因素的,责任由投标人自负。

6.投标文件内容

投标文件至少应包括以下内容，并按顺序编排、装订成册，招标文件中已提供格式的内容，按要求的格式填报；招标文件中未提供格式的内容，则由投标人自拟格式编写再投标文件中：

（1）封面

（2）目录

（3）商务部分

a\投标函

b\法定代表人授权委托书

c\报价表

d\分项报价表

e\优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，当优惠条件涉及报价表中的各项费用时，必须与投标价格相统一。

f\服务承诺书

（4）技术部分

a\应在投标文件中提供的规程和遵循的相关标准、技术规范、验收标准等。

b\招标文件要求填报的各类表格。

c\对服务质量和售后服务响应及质量的承诺等。

d\投标单位认为需要提交的其他技术资料。

表1：拟投入的的设备、工器具表；

表2：服务机构人员配备情况表

表3：项目主要负责人简历表

（5）资信部分

a\投标文件中应提供以下资料的复印件(加盖投标人单位公章)

b\营业执照副本

c\税务登记证副本

d\相关资质证书（如有）

e\投标人基本情况介绍。

7.投标报价

7.1投标人应按招标文件以及规定的格式及内容填写报价等相关表格。对没有填报的费用，招标人将不予支付，并认为此项费用已包含在投标总价中。

7.2报价要求：详见投标人须知前附表。

7.3对同一种货物或工作内容只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

7.4统一按人民币投标报价。

8.投标保证金

本项目不缴纳投标保证金。

9.投标文件的编制与递交

9.1投标人应按招标文件的要求编制投标文件，投标文件应有正本1份和副本4份。在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样。正本和副本有差异时，以正本为准。

9.2投标文件正本须打印、加盖投标人单位印章，并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章；副本可以是正本的复印件。投标人应将投标文件正本和副本装袋密封，封口处加盖印鉴，密封袋上标明项目名称、投标人单位名称，注明“于____之前(指投标人须知前附表中规定的开标日期及时间)不准启封”的字样。

9.3除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改，则修改处须由签署投标文件的人进行签字。

9.4投标人应派专人按投标人须知前附表中所规定的时间将投标文件送达投标人须知前附表中所规定的地点。

9.5投标文件应按招标文件的规定进行密封和标记，如果未按上述规定进行密封和标记，招标人对投标文件的误投或提前拆封不负任何责任。

9.6凡有下列情况的投标文件为无效投标文件，招标人将不予接收。

（1）超过投标截止时间递交的投标文件。

（2）投标文件未密封的。

10.投标文件的效力

10.1投标有效期自投标截止时间起计算为90日历天。（中标签约者，有效期随合同；失标者，自动失效）。在此有效期内，投标文件中的全部承诺和条款对投标人具有约束力。除招标文件规定或询标、签约时招投标双方认可，投标人不得自行修改或拒绝接受已经确认的承诺和条款（即使是不该发生的差错），更不得撤回投标文件。否则按违约处理，取消投标或中标资格。

10.2在投标截止时间前投标人可对已递交的投标文件进行适当修改和补充，投标文件的修改补充函应按规定进行密封并加盖单位印章和法定代表人或其委托代理人签字（或盖章），递交至投标人须知前附表指定地点。投标截止后递交的补充修改或声明一概不予受理。

11.开标、评标

11.1组建评标委员会

本项目评标委员会由采购人组建，成员总数为5人或以上单数，成员由西溪医院专家库抽取。

11.2投标人的法定代表人或其委托代理人（以下统称投标人代表或授权代表）按招标文件规定的时间参加开标，开标前须出示本人有效身份证明原件，投标人委托代理人还应出示法定代表人授权委托书原件（或说明法定代表人授权委托书原件已装订在投标文件内），以证明委托代理人的身份和被授权范围。

11.3投标文件启封前，由投标人代表检查各自投标文件的密封状况并签字确认，经检查确认投标文件的密封状况完好，则招标人应按照投标文件先送达后启封的顺序进行开标。

11.4唱标人应如实按投标函当众宣读投标人全称、投标总报价等主要内容，在开标现场公示。

投标人代表应对唱标内容及记录结果当即进行校核确认。如发现唱标内容或记录结果与投标文件不一致时，应当场提出，并经招标人代表、监督人、唱标人和记录人核实后，当即予以纠正。

11.5投标人在投标截止时间前递交投标文件撤回函的，招标人应在开标时宣读撤回函，并将其投标文件及时退还投标人。

11.6开标时，如出现以下情况之一的，则投标文件不予启封或唱标，即使已启封或唱标的，其投标文件仍然无效：

（1）投标人的法定代表人或其委托代理人在所投标段开标结束前未能出示本人有效身份证明的原件；

（2）投标文件的投标报价或其它关键内容字迹模糊、无法辨认的；

（3）投标人在投标文件中对同一标段有两个或多个报价，且未书面声明以哪一个为最终报价的；

（4）法律、法规、规章或招标文件规定的其它无效标情况的。

11.7评标

评标采用最低价中标法。

12.定标

12.1依法确认采购结果

本项目由招标人根据评标委员会依法确定中标人。

定标由招标人负责，应坚持评审小组推荐的中标候选人为中标人。但如出现下列情形之一的，招标人可以直接确定备用中标候选人为中标人：（1）排名第一的候选供应商，因自身原因放弃中标成交或因不可抗力不能履行合同的；（2）提供的货物在完全能够满足采购需求的前提下，排名第二的候选供应商报价低于排名第一的20%（含）以上的；（3）经质疑，采购组织机构审查确认因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

12.2中标结果公告及中标通知书签发

12.2.1结果公告

采购结果采购人2个工作日内对外发布中标成交公告和中标通知书。采购人按相关规定将中标结果发布在杭州市西溪医院网上进行公示，公示期为3个工作日。采购人及评标委员会对未中标的投标人不作落标原因解释。

12.2.2中标通知

在投标文件有效期内，中标人确定后，由招标人向中标人发出《中标通知书》,同时通知所有未中标人。中标通知书是合同的组成部分。

12.3采购过程、采购结果质疑

12.3.1投标人认为采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的，投标人可以提出书面质疑。

12.3.2质疑书须包括以下内容：

（一）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

（二）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（三）具体的质疑事项及事实依据；

（四）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（五）提出质疑的日期。

12.3.3质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）之日起计算，3个工作日内向采购人提出。

12.3.4质疑书中涉及的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

12.3.5质疑书必须署名，由法定代表人或主要负责人签字（或盖章）并加盖单位公章。

12.3.6质疑书以直接提交、传真或邮寄方式提交（一式三份）。

12.3.7质疑书以传真形式提交后，同时须向采购人提交质疑书原件。

13.授予合同（签约）

13.l中标人在收到《中标通知书》后，应按照《中标通知书》中规定的时间和地点与招标人签订合同。

13.2招标文件、中标人的投标文件及评审过程中有关澄清文件均为签订合同的依据。

13.3中标人应根据合同条款的规定，按照招标文件中提供的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。

13.4如果中标人没有按照上述规定签订合同或提交履约保证金，招标人将取消其中标资格。在此情况下，招标人可将该标授予下一个中标候选人。

14.拒签合同的责任

中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同或拒交履约保证金者，以投标违约处理，赔偿招标人由此造成的直接经济损失。

15.招标结束

15.1中标人与招标人签订承包合同并按规定交纳了履约保证金后即为招标结束。

15.2签约后即为招标结束。

第三章 招标内容说明和要求

一、最高限价：8万元

二、产品名称、数量及功能

2.产品名称、数量及功能

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 主要功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集中称重感应式终端设备 | 1 | 1.带有医疗废物专用称重装置，称重范围0.1KG—200KG； 2.带有RFID读取设备； 3.带有手动扫描装置； 4.带有打印机功能； 5.带有监控模块； 6.可识别转运桶和转运箱上条码卡或RFID，具备称重、打印医疗废物标签功能，实现医疗废物称重、数据绑定及追溯。 |
| 2 | 装桶式信息收集终端设备 | 1 | 1.静态尺寸:1500mm(长)*750mm（宽）*1100mm(高)； 2.电子秤称重范围:0.05KG-150KG； 3.车体材质:主体采用304不锈钢制作而成； 4.车轮采用耐磨静音材质； 5.配备电动助力装置； 6.业务功能集成:为了业务操作便捷，车体上集成前置自动称重装置、重量显示台和打印机； 7.终端能运行医疗废物信息采集APP软件； 8.可识别科室交接标识牌和人员交接卡。 |

三、技术规格要求

| 序号 | 货物名称 | 主要参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 集中称重感应式终端设备 | 集中控制终端（1台）： 1.尺寸：长470mm*宽200mm*高1600mm; 2.集成医疗废物集中称重智能管理系统1.0、监控模块、RFID读取模块、手动扫描装置模块、信息输出模块，可识别转运桶条码卡或RFID，打印医疗废物标签，数据绑定； 称重地磅（1台）： 1.尺寸：长800mm*宽900mm*高90mm; 2.称重范围：0.1—200kg; 移动采集终端（1台）： 1.支持蓝牙4.0； 2.网络支持移动、联通或电信网络，支持NFC和GPS； 3.终端能运行医疗废物信息采集APP软件； 4.可识别科室交接标识牌和人员交接卡。 5.内存3GB(ROM)+1GB(RAM)以上； 6.含触摸屏，超敏电容屏，可戴手套触控； 信息输出终端（1台）： 1.重量：500g； 2.工业等级≥IP54； 3.蓝牙2.0； 4.打印宽度为30-80mm，可调节； 5.携带方便，适用性强； 6.支持自动休眠功能； 7.液晶显示，支持显示告警信息； 收集记录仪（1台）： 1.内存：256G,可保存7天； |
| 2 | 装桶式信息收集终端设备 | 装桶式信息收集终端（1台）： 1.静态尺寸:1500mm(长)*750mm（宽）*1100mm(高)； 2.电子秤称重范围:0.1KG-200KG； 3.车体材质:304不锈钢材质； 4.车轮须采用耐磨静音材质； 5.配备电动助力装置； 6.业务功能集成:为了业务操作便捷，车体上集成前置自动称重装置、重量显示台和条码打印机； 移动采集终端（1台）： 1.支持蓝牙4.0； 2.网络支持移动、联通或电信网络，支持NFC和GPS； 3.终端能运行医疗废物信息采集APP软件； 4.可识别科室交接标识牌和人员交接卡。 5.内存3GB(ROM)+1GB(RAM)以上； 6.含触摸屏，超敏电容屏，可戴手套触控； |

四、服务要求：

4.1设备要求

投标人投标提供的设备必须是厂商原装的、全新的，型号、性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本招标中提出的要求。

4.2安装调试

中标人应派有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责系统设备安装调试工作，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。调试所需专用工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

4.3培训

中标人须对招标人的操作人员技术人员管理人员培训。

4.4售后服务

投标人须至少提供经调试、试运行、验收合格后1年的质保期。在此期间，投标人应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养。

投标人须具有良好的售后服务能力，并至少提供1年免费服务，需提供全年7天24小时服务（电话、远程或现场），并在接到招标人通知后4小时内到达现场。达现场。

第四章    主要合同条款

甲方（业主、发包人）：杭州市西溪医院

乙方（成交人、承包人）：__________________________

鉴于甲方于_______年_______月_______日已接受乙方对本合同项目的投标响应，根据《中华人民共和国合同法》、招标文件、投标文件及其它有关规定。为明确双方的权利、责任和义务，经协商一致，就采购集中称重感应式终端设备、装桶式信息收集终端设备项目达成以下协议。

一、项目概况

1、合同名称：杭州市西溪医院采购集中称重感应式终端设备、装桶式信息收集终端设备项目

2、地点：杭州市西溪医院内。

3、采购集中称重感应式终端设备、装桶式信息收集终端设备项目的内容：

（按第三部分 招标内容及要求在签订合同时附详细的清单）

4、采购集中称重感应式终端设备、装桶式信息收集终端设备项目包括                    。

5．采购集中称重感应式终端设备、装桶式信息收集终端设备项目工作内容和数量变更的约定（如有） ：

6、采购集中称重感应式终端设备、装桶式信息收集终端设备项目方案、设备及用品：

（1）服务方案：（投标时提供方案，中标后，经审定后实施）

（2）服务设备：（投标时提供设备清单，中标后，作为合同内容）

（3）材料：（投标时提供的各类材料、辅料清单，中标后，作为合同内容）

（4）其他：

二、服务标准

双方约定按照下列标准执行（投标时提供标准全称，中标后按谈判时承诺实施，并将此类标准作为合同的附件）。

1、现行国家标准和行业标准：

2、双方约定标准：

三、采购集中称重感应式终端设备、装桶式信息收集终端设备项目质保期限

自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日，共2年。

四、验收

1、验收日期：甲方在乙方完成采购服务工作、资料汇总及要求验收的报告提交后_______日内进行验收。

2、验收后，甲乙双方以书面形式予以确认。

五、采购服务费用及支付方式

1、本合同签订、乙方向甲方按要求递交履约保证金（合同价的5%）后10个工作日，甲方向乙方预付合同价的30%；

2、项目安装和调试完成后，支付至合同价的100%，并履约保证金转为质保金，质保期2年，到期后一周内返还，利息不计。

六、双方权利义务

1、甲方应为乙方在不违反业主相关管理规定的情况下，提供进行服务的必要场所和其它一些工作上的方便。

七、违约责任

1、因甲方原因造成乙方财物损失的，甲方应承担赔偿责任。

2、因乙方原因造成甲方财物损失的，乙方应承担赔偿责任。

3、其他违约责任：

八、合同文件的组成和优先顺序

组成合同的各项文件应相互解释，互为说明。除合同另有规定外，其优先顺序如下。

（1）合同补充协议；

（2）合同协议书；

（3）合同条款；

（4）中标通知书；

（5）询标纪要；

（6）投标文件及附件；

（7）图纸资料

（8）标准和技术规范

九、其它

1、本合同未尽事亦双方应本着友好协商的精神，根据国家的有关法律、法规、规定和项目实际对合同条款进行补充或修改。

2、经补充或修改后的合同条款所形成的合同补充协议书是合同的组成部分，对甲乙双方具有约束力。

3、争议解决方式

双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解；也可提请杭州仲裁委员会仲裁。

本合同一式_____份，其中正本两份，双方各执一份，副本_____份，双方各执______份。

本合同签定地点：

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签章）：    法定代表人或其委托代理人（签章）：

单位地址：                            单位地址：

开户银行：                            开户银行：

帐    号：                            帐    号：

电    话：                            电    话：

年    月    日                        年    月    日

（ 备注：合同最终格式在签订合同时由双方确定。 ）

第五章 投标相关文件格式

格式1、投标函格式

投标函

致：（招标人）:

我方已仔细研究了杭州市西溪医院采购集中称重感应式终端设备、装桶式信息收集终端设备项目招标文件和招标补充文件（若有），并经过对施工现场的踏勘，澄清疑问，已充分理解并掌握了本项目招标的全部有关情况。

我方同意接受招标文件的全部内容和条件，采购集中称重感应式终端设备、装桶式信息收集终端设备项目在招标要求规定的时间内完成、并验收合格，将以最优的服务响应本次投标，愿意以本投标文件全部内容进行投标：采购集中称重感应式终端设备、装桶式信息收集终端设备项目投标报价合计为人民币（大写）____________元（RMB____________）；我方将严格按照有关招标投标法律法规及招标文件的规定参加投标，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对决标结果也没有解释义务。如我方中标，在接到你方发出的中标通知书起30天内，按中标通知书、招标文件和本投标文件的约定和承诺与你方签订本服务项目的承包合同，并按招标文件要求递交履约保证金，形式：银行汇票、转帐支票、电汇，履行规定的一切责任和义务。

本投标文件自投标截止时间起90日历天内有效，在此有效期内，全部条款内容对我方具有约束力。我方如出现以下行为之一者，即无条件支付投标保证金:

（1）撤回投标文件；（2）擅自修改或拒绝接受已经承诺确认的条款；（3）在规定的时间内拒签合同或拒付履约保证金。

本投标文件还包括招标文件要求提供工程量清单报价表等资料、文件及投标人认为需要提供的材料。

投标人：（单位章）：          法定代表人或其委托代理人（签字）：

联系人：                     联系地址：

电话：                       邮编：

开户银行：                   帐号：

年     月    日

格式2、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

（招标人）                 ：

本人    （姓名）    系       （投标人名称）        的法定代表人，现授权委托     （姓名）     为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改杭州市西溪医院采购集中称重感应式终端设备、装桶式信息收集终端设备项目的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

投  标  人：       （盖单位章）

法定代表人：         （签字）

身份证号码：

委托代理人：         （签字）

身份证号码：

年        月        日

格式3：投标报价表格式

投标报价表

项目名称：杭州市西溪医院采购集中称重感应式终端设备、装桶式信息收集终端设备项目

| 序号 | 服务项目 | 数量 | 单位 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购集中称重感应式终端设备 | 1 | 套 |  | 报价包含招标文件“第三部分招标内容说明和要求”的所有内容 |
| 2 | 装桶式信息收集终端设备 | 1 | 套 |  |  |
| 合计 |  |  |  | （大写）： （小写）： |  |

注：1、具体价格明细详见《具体清单报价表》。

2、大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准。

投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：

格式4：技术部分(格式自拟)

a\应在投标文件中提供的规程和遵循的相关标准、技术规范、验收标准等。

b\招标文件要求填报的各类表格。

c\对服务质量和售后服务响应及质量的承诺等

d\投标单位认为需要提交的其他技术资料。

表1：拟投入的设备、工器具表；

表2：服务机构人员配备情况表

表3：项目主要负责人简历表

表1：拟投入的设备、工器具表

| 序号 | 名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 主要功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：服务机构人员配备情况表

项目名称 ：

| 职务 | 姓名 | 职称 | 上岗资格证明 |  |  |  |  | 类似业绩情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原服务 单位 | 项目数 | 主要 项目名称 |

表3：项目主要负责人简历表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 从事项目经理 年限 |  |  |  |  |  |
| 已完工类似项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业主 |  | 项目名称 | 实施地点 |  |  | 合同金额 |  | 合同时间 |  |  |  | 备注 |

格式6：资信部分 (格式自拟)

投标文件中应提供以下资料的复印件(加盖投标人单位公章)：

营业执照副本。

税务登记证副本。

相关资质证书（如有）

投标人基本情况介绍。

# 第六章  评标办法

根据《中华人民共和国招标投标法》等相关法规特制定以下评标办法。

一. 总则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评标工作由招标人组建的评标委员会专家成员负责。评标委员会专家由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。专家人数为五人及以上单数，其中招标人代表不超过总数三分之一。

整个开标、评标过程接受相关部门的监督指导。整个评标过程应严格保密，评标委员会小组成员及工作人员应严格遵守纪律，不得泄漏任何评标信息。

三、评标程序

评标委员会对各投标人的投标资格进行审查；然后对合格投标人的技术资信标进行评审；技术资信标评审结束再评审商务标；根据综合评审结果，提交评审报告。各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分合计的算术平均值为各投标人的得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

四、评标办法

本评标办法采用最低价中标法。。

五、定标办法

本次招标由评标委员会向招标人推荐最低价中标者为第一候选人。

如出现下列情形之一的，招标人可以直接确定排名第二的中标候选人为中标人：（1）排名第一的候选供应商，因自身原因放弃中标成交或因不可抗力不能履行合同的；（2）经质疑，招标组织机构审查确认因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

招标人在授予中标通知之前仍有选择或拒绝任何投标人中标的权利，并对所采取的行为不予解释，也不对因此而受影响的投标人承担责任。

六、投标人义务

投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存招标采购单位备查。