竞争性磋商采购文件

项目编号：HZSXXYY-YNCG-2022002

项目名称：核酸基地会议室大屏系统项目

采 购 人：杭州市西溪医院

2022年4月

# 第一章  竞争性磋商公告（非政府采购项目）

杭州市西溪医院就核酸基地会议室大屏系统项目进行竞争性磋商，邀请合格供应商参加磋商。

- 项目名称：核酸基地会议室大屏系统项目

- 项目编号：HZSXXYY-YNCG-2022002

三、采购组织类型：自行组织采购

四、采购方式：竞争性磋商

五、项目概况及数量：

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核酸基地会议室大屏系统项目 | 1 | 项 | 45万元 |

六、供应商资格要求

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）截止投标之日前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）本项目不接受联合体投标

（7）法律、行政法规规定的其他条件。

七、供应商报名要求

1、请将报名登记表（公告下方自行下载）扫描件、营业执照副本扫描件、法人授权委托书扫描件、被授权人身份证扫描件发送至mchj23@126.com

2、采购机构将拒绝接受非报名供应商参与谈判。

八、报名时间及方式

1.报名时间：2022年5月17日至2022年5月19日止

九、磋商文件递交截止时间与地点

供应商应于2022年5月19日下午17:00时整前将磋商文件密封送交到杭州市西溪医院，逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效磋商响应文件处理）。

十、联系方式：

采购人名称：杭州市西溪医院

联系人： 杨晓峰

电话：0571-86481999

地址：杭州市西湖区留下镇横埠街2号

杭州市西溪医院

前附表

| 磋商须知条款 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：杭州市西溪医院 联系人：杨晓峰 电 话：0571-86481999 |
| 2 | 响应文件有效期 | 自磋商截止时间起90天 |
| 3 | 响应文件装订要求 | 响应文件装订成册成一册，建议采用胶装（粘贴方式装订），不采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |
| 4 | 响应文件份数 | 提供一式叁份，正本一份，副本两份，请自行保存响应文件电子扫描版（PDF格式） |
| 5 | 签字或盖章要求 | 响应文件按“响应文件格式”中提供的格式签署、盖章。 |
| 6 | 截止时间 | 按“竞争性磋商公告”规定 |
| 7 | 响应文件提交地点 | 按“竞争性磋商公告”规定 |
| 8 | 截止时间和地点 | 按“竞争性磋商公告”规定 |
| 9 | 其他 | 请供应商仔细阅读本采购文件，其中带“△”标记的条款为实质性内容，供应商须对带“△”标记的条款作出实质性响应。 |

# 第二章  采购内容及需求

- 一、项目名称

本次采购项目为杭州市西溪医院核酸基地会议室大屏系统项目采购，要求供应商积极配合，保证该项目保质、保量、按时完成。

- 二、采购需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要功能要求 | 项目进度要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核酸基地会议室大屏系统 | 1套 | 屏幕亮度≥500cd/m²，屏幕尺寸≥98英寸；（详见技术规格要求） | 合同签订后15日内完工 |  |
| 2 | 远程视讯会议系统 | 1套 | 需与浙江省电子政务视联网及浙江省卫健系统视联网无缝对接（非背靠背方式）；（详见技术规格要求） | 合同签订后15日内完工 |  |
| 3 | 医疗数字化会议管理平台 | 1套 | 一键可实现远程会议、本地会议等操作； 具有远程网络升级，扩展性强，支持物联网功能；（详见技术规格要求） | 合同签订后15日内完工 |  |
| 4 | 医疗远程科教直播学习系统 | 1套 | 本系统为在线医教学习推广平台，软硬件一体化设计。支持实时录制钉钉、腾讯、ZOMM等视频会议系统，并实现学术会议在线学习；（详见技术规格要求） | 合同签订后15日内完工 |  |
| 5 | 2.4G智能数字会议主机 | 1台 | 系统仅使用全球开放的2.4G ISM频段（2400-2483MHz），完全免去了连线的繁锁，移动随心所欲；（详见技术规格要求） | 合同签订后15日内完工 |  |
| 6 | 2.4G无线主席单元 短杆 | 1支 | 超大静音开关设计。 会议操作系统,全新的触摸操控技术，3.5英寸的全彩色电容触摸屏幕；（详见技术规格要求） | 合同签订后15日内完工 |  |
| 7 | 2.4G无线代表单元 短杆 | 7支 | 超大静音开关设计。 会议操作系统,全新的触摸操控技术，3.5英寸的全彩色电容触摸屏幕；（详见技术规格要求） | 合同签订后15日内完工 |  |
| 8 | 充电箱 | 1台 | 每个槽位具备完全独立的充，放电进程，消除记忆效应内建微处理器侦测负压差判停，辅以最大时间保护机制；（详见技术规格要求） | 合同签订后15日内完工 |  |
| 9 | 2.4G天线放大器 | 1台 | 直接连接系统无线主机单元，采用同轴电缆供电；（详见技术规格要求） | 合同签订后15日内完工 |  |
| 10 | 2.4G新款天线接收器 | 1台 | 连接天线放大器，通过天线放大器连接系统主机；（详见技术规格要求） | 合同签订后15日内完工 |  |
| 11 | 10路音频管理矩阵调音台 | 1台 | 10个通道输入6路MIC输入，2路立体声输入，独立+48V幻象电源，独立100HZ低切；（详见技术规格要求） | 合同签订后15日内完工 |  |
| 12 | 数字音频媒体矩阵8*8 | 1台 | 8路模拟音频输入8路模拟音频输出，支持麦克风输入和线路输入自由切换；（详见技术规格要求） | 合同签订后15日内完工 |  |
| 13 | 专业功率放大器 | 2台 | 采用超动态浮极技术; 数字化随动H类高速高效技术；（详见技术规格要求） | 合同签订后15日内完工 |  |
| 14 | 宽频阵列音箱 | 2台 | 采用阵列技术，120 º宽广水平扩散角；（详见技术规格要求） | 合同签订后15日内完工 |  |
| 15 | 宽频阵列音箱 | 2台 | 线性阵列声音特性（垂直角度控制严密，声音衰减缓慢）（详见技术规格要求） | 合同签订后15日内完工 |  |
| 16 | 音箱壁挂架 | 4对 | 配件（详见技术规格要求） | 合同签订后15日内完工 |  |
| 17 | 智能电源管理器 | 1台 | 采用彩色液晶智能显示窗，可实时显示当前电压状态；（详见技术规格要求） | 合同签订后15日内完工 |  |
| 18 | 高清视频矩阵 | 1台 | 输入输出 8路HDMI输入 8路HDMI输出；（详见技术规格要求） | 合同签订后15日内完工 |  |
| 19 | 高清数字会议摄像机 | 1台 | 具有H.265、H.264编码能力； 具有双码流，支持多级别视频质量配置；（详见技术规格要求） | 合同签订后15日内完工 |  |
| 20 | 远程视频工作台 | 1张 | 6000*1800*750（详见技术规格要求） | 合同签订后15日内完工 |  |
| 21 | 椅子 | 18张 | 定制（详见技术规格要求） | 合同签订后15日内完工 |  |
| 22 | 综合布线及辅材 | 1套 | HDMI线、网线、音频线、音响线、线槽、面板盒、多媒体盒等（详见技术规格要求） | 合同签订后15日内完工 |  |
| 23 | 实施与安装 | 1套 | 项目设计集成与实施安装（详见技术规格要求） | 合同签订后15日内完工 |  |

- 三、技术参数要求

| 名称 | 分类 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 核酸基地会议室大屏系统 | 98寸医疗互动一体机 | ▲屏幕尺寸≥98英寸 具有屏幕亮度≥500cd/m²，画面清晰艳丽，适用于光线较强的环境下使用； 具有超坚固钢化玻璃（7H），有效保护屏幕； 安卓系统设备CPU处理器：≥双核 ARM Cortex A73+双核 ARM Cortex A53高性能； 安卓系统设备≥4G DDR ，≥32G ROM ，≥Android 8.0系统； Windows系统参数：内存≥8G，硬盘≥128G SSD ★具有双wifi模块，均支持2.4G、5G； 红外触控技术，支持大屏幕触摸； 支持多人同屏内容书写； ★具有可在任意界面下，快速切换至主页、白板、多任何界面，并自带批注和截屏功能； ★具有在任意界面下截屏都具备：扫码带走、保存至本地或U盘、邮件发送等多种分享方式； 具有白板上的内容可被选中、拖拽、可叠加； 具有白板具备页面预览功能，可快速切换白板页面； 具★有可对系统内所有图片、文本、多媒体等文件进行管理和操作； 支持无线投屏，最大支持9分屏显示； ★支持大屏分享功能，可在个人终端上观看大屏内容并可批注； ★具备大屏群组模式：可支持本地局域网内多台大屏画面同步显示； ★支持安装钉钉、腾讯、ZOOM、CONMED等接入会议培训教学等，实现互动交流； ★具备日程管理，系统可设置自动开关机功能； 系统具备锁屏功能，可在会议休息期间保证不泄密； ★具备OPS扩展槽，可方便用户扩展更多应用； 具备投屏功能：支持个人终端、Android、IOS系统、电脑投屏功能； 智能电源管理，可控制和预设背光强度 ★支持内部通讯系统进行日常办公，音视频通话；（提供配置截图证明） ★支持在windows操作系统上运行；（提供安装截图证明） ★支持视频私密保护；（提供配置截图证明） ★支持与医院原有远程会诊室，医院会议厅系统集成对接（提供相关接入视频截图）； ★支持具有会议室适用于医院诊断和治疗等各科室内部会议、联盟会议等多种医疗会议场景，接入直播学习、学习班教学等（提供相关功能截图）； ★支持在线直播医疗学习，医院会议，教学活动等并支持接入医院医疗统一视频服务平台永久保存与随时回顾等。（提供相关功能截图证明）； ★具有三年线上线下免费售后服务，支持线上一键自动报修（提供用户专属服务系统，支持：IOS、Android平台、微信服务端等远程维护及紧急服务功能截图证明） | 1 | 台 |
|  | 配套推车 | 选用优质冷轧钢,大底盘避免头重脚轻，最大承重:500KG , VESA孔位：1200*630mm （适用于98英寸会议平板），升降范围：1350-1810mm，带上下托盘/平安保险承保，品质有保障 | 1 | 台 |
|  | 65寸医疗互动一体机 | ▲屏幕尺寸≥65英寸 4G DDR / 32G ROM，Android 8.0系统。 ★双wifi模块，支持同时上网、传屏。 采用世界最先进的IR-HE红外触控技术，支持大屏幕触摸。 中心区域识别精度高达：±1mm(over 90% area) 最小识别直径可达1.5mm（可达90%的区域）。 支持多人同屏内容书写。 多手势动作识别，使操作更敏捷，更流畅。 支持开机logo和动画自定义。 ★支持双4K UI。 支持两指画面缩放，50%~300%。具备本地会议和远程会议双主题模式切换 原生支持横屏和竖屏使用，具备0°，90°，180°，270°四个方向的UI。 ★系统工具栏，可收起和展开。并可在任意界面下，快速切换至主页、白板、多任何界面，并自带批注和截屏功能。 在任意界面下截屏都具备：云端保存、扫码带走、保存至本地或U盘、邮件发送和打印机打印等多种分享方式。 扫码带走支持公网（可选加密）和本地二种模式。 在任意界面的侧边框，可快速切换至：主页、菜单、多任务、截屏、传屏、壁纸、白板、文件管理、日历、浏览器、设置等界面。 在侧边框可以快速切换信号源：安卓、OPS和HDMI。 在侧边框可以手动调整：系统音量和背光亮度。白板的工具栏可收起和展开。并可调整笔的粗细、笔的颜色、橡皮功能、快速截屏、插入图片、保存等功能。 具备手写识别的功能，可进行叠字（最大支持10个文字写在同一位置）手写识别成印刷体。 ★手写识别具备多行手写识别成印刷体的功能。 具备8个背景色的预设，并提供HSB自定义调色盘，可供用户自由选择。 ★白板上的内容可被选中、拖拽、可叠加。 白板具备页面预览功能，可快速切换白板页面。具备云端登陆功能，可异地上传、下载和分享白板内容（可编辑）。 具备云端协作白板功能，可支持异地多块白板同屏协作。 协作白板可异地书写、批注等（受到发起者管理，可设置仅察看、可编辑和可保存等多种模式） 可对系统内所有图片、文本、多媒体等文件进行管理和操作。 支持无线投屏，最大支持9分屏显示。 ★支持大屏分享功能，可在个人终端上观看大屏内容并可批注。 ★具备大屏群组模式：可支持本地局域网内多台大屏画面同步显示。 系统默认开机通道可进行设置：Android/OPS/ HDMI，默认为Android 。无信号自动切换：一、返回安卓操作界面；二、进入节能待机模式；三、仅关闭屏幕背光。 具备日程管理，系统可设置自动开关机功能。 系统具备键锁功能，可在会议休息期间保证不泄密。 具备护眼模式。 ★具备OPS扩展槽，可方便用户扩展更多应用。 具备投屏功能：支持个人终端、Android、IOS系统、电脑投屏功能。 智能电源管理，可控制和预设背光强度，节省功耗可高达50%，从而大大降低了电费。 ★整机产品符合国家3C认证要求； ★整机产品符合国家节能认证要求； ★整机产品通过ISO/IEC 170525:2005及CNAS-CL01认证； ★具有三年线上线下免费售后服务，支持线上一键自动报修（提供用户专属服务系统，支持：IOS、Android平台、微信服务端等远程维护及紧急服务功能截图证明） | 1 | 台 |
|  | 配套推车 | 选用优质冷轧钢,芭蕾腿设计,时尚典雅（黑白2色可选）最大承重100KG , VESA孔位：100*100-900*600mm（适用于55-65英寸会议平板）带上下托盘7 | 1 | 台 |
| 远程视讯会议系统 | 多媒体通讯终端 | ★需与浙江省电子政务视联网及浙江省卫健系统视联网无缝对接（非背靠背方式）。 采用嵌入式操作系统，非Windows；非PC架构，非工控机架构。 ★支持以太网802.3标准，可兼容H.323协议及SIP协议。须提供满足该参数的权威机构出具的测试报告，并加盖厂家公章。 视频接口：提供至少2路高清视频输入，至少2路高清视频输出接口，接口支持HDMI类型，支持双屏独立输出显示。 音频接口：不少于1路line输入，2路卡农输入，2路HDMI内嵌输入。不少于1路line输出，2路HDMI内嵌输出。 其他接口：不少于2*RJ45网络接口。 最大支持带宽8Mbps。 视频支持H.264图像编码协议，图像支持1080P30fps、720P等分辨率。 ★支持终端自主多画面功能，在一组会议中，与会终端可自由选择所收看画面及组合模式。须提供权威机构出具的测试报告，并加盖厂家公章 。 ★支持唇音同步、自动噪声抑制、快速自适应回声消除。须提供权威机构出具的测试报告，并加盖厂家公章 。 ★支持在同一组会议中，支持多个终端同时发起动态辅流，并调取任意一路辅流收看。辅流的分辨率不低于1080P30fps的效果。 | 1 | 台 |
|  | 远程会诊调度软件 | 须支持鼠标拖拽式操作，不局限于单一的点击式操作。 须支持排队发言功能，提前编辑常用参会方（支持置顶）、循环发言等模式自由切换。 须支持会议中对调发言、降级发言、上位发言等多种快速切换功能。 须支持会商模式，支持不少于4个参会方（终端）进行发言讨论，并且可以单独调用视频或音频流，满足不同的会议需求。 须支持终端控制功能，满足对指定参会方的终端参数、终端状态，对多个参会方终端的主辅源显示模式、音量增益、终端参数及重启操作。 须支持会议预约、会议启停、发言切换、调度显示、收看轮询、监播控制等系列功能，能够实现复杂的视频会议调度。 ★提供产品的软件著作权证书复印件，并加盖厂家公章。 | 1 | 套 |
|  | IP转换系统 | 不少于2*RJ45 10/100Mbps自适应网络接口。 支持在互联网环境中建立隧道，透传视联网数据。 单个服务端支持不少于与5个客户端建立连接。 须支持可视化系统界面显示，可查看MAC、IP、网关、版本号等基本信息。 须支持系统配置，可配置当前设备运行模式、信令重传、设备运行端口号等功能，支持一键恢复默认配置。 | 2 | 套 |
| 医疗数字化会议管理平台 |  | 一键可实现远程会议、本地会议等操作； 具有远程网络升级，扩展性强，支持物联网功能； 支持256循环定时执行任务的功能，可做一些定时动作； 支持串口和网络的模糊发送功能，针对大型矩阵功能； 内置红外学习器，可学习红外代码； 主机支持串口环入环出功能，确保重要系统的双向稳定。 平台具有可设定8路电源控制器，每一路可以独立开关；可控制灯光开关，电动窗帘开合，电视机开关等等。 支持根据用户要求定制操作界面，中英文可选； 具有屏幕9.7英寸及以上，支持电容式触摸屏及多点式触控 远程控制需到现场进行二次编程开发。 ★具有三年线上线下免费售后服务，支持线上一键自动报修（提供用户专属服务系统，支持：IOS、Android平台、微信服务端等远程维护及紧急服务功能截图证明） | 1 | 套 |
| 医疗远程科教直播学习系统 |  | 具有医疗远程科教资料库和宣讲视频回放等； 具有相关重要会议与医教课程视频记录。 ★具有支持钉钉、ZOOM、腾讯、视联动力等会议系统视频录制。（提供功能截图证明） 支持MP4封装的H.264编码格式的视频流录制功能。 支持图像和声音实时监看监听，通过浏览器即可直接浏览导播画面，对导播内容进行全程监视。（提供功能截图证明） 单次录制可选择清晰度优先、流畅度优先、均衡三种模式（自定义视频编码分辨率和带宽），适应不同网络状况的录制要求。 ★支持课程搜索，提供模糊匹配、精确过滤搜索，搜索关键字、标题、简介和发布时间等。（提供功能截图证明） 支持课程自动发布，并可对已发布视频课程属性，包括课程名称、简介进行修改。 系统采用Web方式全中文管理，简单便捷，易学易懂。 ★具有三年线上线下免费售后服务，支持线上一键自动报修（提供用户专属服务系统，支持：IOS、Android平台、微信服务端等远程维护及紧急服务功能截图证明） ★应具备自主知识产权，要求提供类似录制点播直播发布平台软件著作权登记证书并加盖生产制造厂商公章。 ★具有杭州市高新技术企业并加盖公章。 ★具有浙江省科技型中小企业并加盖公章。 ★中标后提供本项目的授权书和原厂商项目服务承诺质保3年； | 1 | 套 |
| 2.4G智能数字会议主机 |  | ★系统仅使用全球开放的2.4G ISM频段（2400-2483MHz），完全免去了连线的繁锁，移动随心所欲。 数字加密自适应跳频扩频技术，发言内容保密性好。 ★可根据需要配置1-999个发言单元，先进先出工作模式下所有发言单元都可随时按一下发言键开始发言，系统默认同时发言的人数被限制为最后开启发言的4人。同时发言的人数可在主机上设置为1-4人。 ★有“先进先出”、“限制发言”、“限时发言”、“主席专用”四种发言模式，可轻松实现会场秩序管理。 ★带四路进、一路出视频信号控制及自动跟踪当前发言人。 主机支持“PELCO-P、PELCO-D、SONY VISCA、EVI-D70”四大摄像跟踪协议。 24比特PCM高精度音频信号量化处理，无损无线传输，音质堪比有线。 内置移频、回馈抑制、智能均衡等防啸叫功能，有效提升传声增益。 一个系统配1部主机、1-999个发言单元，发言单元分代表单元、主席或贵宾单元，两种发言单元可任意组合使用。 中英文界面可选，人性化菜单，操作容易。 电源 ：AC 110 V~240 V 60 Hz / 50 Hz 功耗 标准：<100 W 频率响应 80-18000 Hz（3 dB ） 信噪比 >80 dB(A) 动态范围 >90 dB 总谐波失真 ≤0.01% 通道串音 >80 dB 显示 128*64 LCD显示屏 摄像跟踪协议 “PELCO-P、PELCO-D、SONY VISCA、EVI-D70” 环境温、湿度要求 -20～60℃/0-95%(无凝结) 防水能力 防雨淋,防尘,防盐雾 供电/消耗 115/230Vac (±5%) – 50/60Hz / 50 VA 尺寸（深*宽*高） 321*482*88（mm） 重量 4Kg ★具有三年线上线下免费售后服务，支持线上一键自动报修（提供用户专属服务系统，支持：IOS、Android平台、微信服务端等远程维护及紧急服务功能截图证明） | 1 | 台 |
| 2.4G无线主席单元 短杆 |  | 超大静音开关设计。 本会议操作系统,全新的触摸操控技术，3.5英寸的全彩色电容触摸屏幕。 底座咪杆一体式设计。 带Micro充电接口，可实现边充电使用，满足长时间开会需求。 发言时咪杆红灯光环和话筒底座红色指示灯双提示。 系统仅使用全球开放的2.4G ISM频段（2400-2483MHz），完全免去了连线的繁锁，移动随心所欲。 高灵敏度咪芯设计,拾音距离可达50cm。 红色多角度雾面指示灯设计,指示发言状态。 每个会议话筒都有独一无二的ID编号，可任意修改，配合摄像头，使用会议控制主机或PC控制软件设置后可进行摄像自动跟踪。 配合主机“先进先出”、“限制发言”、“限时发言”、“主席专用”四种发言模式，可轻松实现会场秩序管理。 一套系统中可支持主席单元/代表单元的合计数量为999个。 主机在关闭后，话筒会在5分钟后自动关闭电源。 超强的抗手机RF干扰性。 主席话筒具有主席优先键功能，可以关闭正在发言的代表单元。 话筒支持数字模拟音频双备份功能（选配）。 使用3000MAH方形锂电池，正常连续待机10小时以上，连续发言7-8小时。 支持更换主界面自定义，可以为客户提供定制化界面。 ★具有三年线上线下免费售后服务，支持线上一键自动报修（提供用户专属服务系统，支持：IOS、Android平台、微信服务端等远程维护及紧急服务功能截图证明） | 1 | 支 |
| 2.4G无线代表单元 短杆 |  | 超大静音开关设计。 本公司会议操作系统,全新的触摸操控技术，3.5英寸的全彩色电容触摸屏幕。 底座咪杆一体式设计。 带Micro充电接口，可实现边充电使用，满足长时间开会需求。 发言时咪杆红灯光环和话筒底座红色指示灯双提示。 系统仅使用全球开放的2.4G ISM频段（2400-2483MHz），完全免去了连线的繁锁，移动随心所欲。 高灵敏度咪芯设计,拾音距离可达50cm。 红色多角度雾面指示灯设计,指示发言状态。 每个会议话筒都有独一无二的ID编号，可任意修改，配合摄像头，使用会议控制主机或PC控制软件设置后可进行摄像自动跟踪。 配合主机“先进先出”、“限制发言”、“限时发言”、“主席专用”四种发言模式，可轻松实现会场秩序管理。 一套系统中可支持主席单元/代表单元的合计数量为999个。 主机在关闭后，话筒会在5分钟后自动关闭电源 超强的抗手机RF干扰性 话筒支持数字模拟音频双备份功能（选配） 使用3000MAH方形锂电池，正常连续待机10小 支持更换主界面自定义，可以为客户提供定制化界面。 ★具有三年线上线下免费售后服务，支持线上一键自动报修（提供用户专属服务系统，支持：IOS、Android平台、微信服务端等远程维护及紧急服务功能截图证明） | 7 | 支 |
| 充电箱 |  | 单组功率 5W 功率 50Hz /≤60W 输入电压 110V-240V 50Hz 输出电压 5V温度范围 -30-80℃ 湿度范围 30%-90%不结露 尺寸（深*宽*高）224*334*74 重量:2.8KG | 1 | 台 |
| 2.4G天线放大器 |  | 直接连接系统无线主机单元，采用同轴电缆供电 更大幅度的把信号放大，从而使话筒连接更加的稳定尺寸（深*宽*高）：51*68.5*23mm 重量:0.065Kg | 1 | 台 |
| 2.4G新款天线接收器 |  | 连接天线放大器，通过天线放大器连接系统主机 安装在话筒工作会场，与话筒保持可视的距离，有效距离25M，有效保障系统的稳定使用 建议当主机与话筒不在同一房间时使用此天线 延长线览最长为20M. 尺寸（深*宽*高）：208x178x45mm 重量:0.35Kg | 1 | 台 |
| 10路音频管理矩阵调音台 |  | 10个通道输入6路MIC输入，2路立体声输入，独立+48V幻象电源，独立100HZ低切； 内置DSP效果器，过载显示灯； 3、单声道及主输出配有信号插入点； 2段均衡（高频12KHz，低频100Hz）； ★4组母线（立体声加2编组）2组辅助发送，1个立体声返送； 真正的卡侬连接平衡输出接口； 7、耳机和控制室监听输出； RCA磁带输入与录音输出； 两组AUX（AUX1为推子前，AUX2为推子后）； 1高精度3色电平柱； 11、内置静噪开关电源器 ； ★标准3U机箱，机架式调音台。 ★具有三年线上线下免费售后服务，支持线上一键自动报修（提供用户专属服务系统，支持：IOS、Android平台、微信服务端等远程维护及紧急服务功能截图证明） | 1 | 台 |
| 数字音频媒体矩阵8*8 |  | 8路模拟音频输入8路模拟音频输出，支持麦克风输入和线路输入自由切换 每路麦克风输入带9级灵敏度调节 每路输入带48V幻相电源开关 每路输入带反馈抑制功能开关，两档调节 带AUTOMIX自动混音和矩阵混音功能 输入31段PEQ可调，输出10段PEQ可调 带视像跟踪控制功能，支持绝大多数国内外摄像头控制协议 USB免驱自动连接软件，另外支持RS232中控控制 支持手机APP TCON软件网络控制 支持触控屏线控控制 支持存档加锁 支持GPIO 噪声门0dBu 支持中控指令 ★具有三年线上线下免费售后服务，支持线上一键自动报修（提供用户专属服务系统，支持：IOS、Android平台、微信服务端等远程维护及紧急服务功能截图证明） | 1 | 台 |
| 专业功率放大器 |  | 采用超动态浮极技术; 数字化随动H类高速高效技术； 数字化高压缩比压限技术； ★输出功率：2×350W 8Ω，2×520W 4Ω.桥接8Ω：1040W 信号输入： 平衡接口和非平衡接口 频响范围： 20 Hz — 20 KHz (-1dB) 失真：<0.09%@8Ω1KHz 信噪比： ＞100dB 转换数率：30V/us 阻尼系数： >300@8ohm 输入阻抗：平衡20K，非平衡10K 输入灵敏度：0 dB /1V 保护：短路保护,过热保护,软启动 ★具有三年线上线下免费售后服务，支持线上一键自动报修（提供用户专属服务系统，支持：IOS、Android平台、微信服务端等远程维护及紧急服务功能截图证明） | 2 | 台 |
| 宽频阵列音箱 |  | ★采用阵列技术，120 º宽广水平扩散角； 线性阵列声音特性（垂直角度控制严密，声音衰减缓慢）； 适合具有声学设计挑战的场所，满足较高语言清晰度和音乐播放的需求； 4英寸中低频单元4只+1英寸高频单元1只 ★扬声器覆盖角度：水平120º×垂直90º 频率响应：80 Hz - 18 kHz ± 3dB 扬声器功率(持续/节目/峰值)：150/300/600 W 灵敏度：92 dB 分频点：2.8 kHz 最大声压级：114 dB 额定阻抗：8Ω ★具有三年线上线下免费售后服务，支持线上一键自动报修（提供用户专属服务系统，支持：IOS、Android平台、微信服务端等远程维护及紧急服务功能截图证明） | 2 | 台 |
| 宽频阵列音箱 |  | 采用阵列技术，120 º宽广水平扩散角； 线性阵列声音特性（垂直角度控制严密，声音衰减缓慢）； 适合具有声学设计挑战的场所，满足较高语言清晰度和音乐播放的需求； 4英寸中低频单元2只+1英寸高频单元1只 扬声器覆盖角度：水平120º×垂直90º 频率响应：80 Hz - 18 kHz ± 3dB 扬声器功率(持续/节目/峰值)：80/160/320 W 灵敏度：90 dB 分频点：3 kHz 最大声压级：112 dB 额定阻抗：8Ω ★具有三年线上线下免费售后服务，支持线上一键自动报修（提供用户专属服务系统，支持：IOS、Android平台、微信服务端等远程维护及紧急服务功能截图证明） | 2 | 台 |
| 音箱壁挂架 |  | 配件 | 4 | 对 |
| 智能电源管理器 |  | 采用彩色液晶智能显示窗，可实时显示当前电压状态； 8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0-999秒，单位为秒）； 支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设备； ★配置232接口，支持外部中控设备控制； 每台设备自带ID设置和检测，可实现远程集中控制； 内置高性能滤波器，消除干扰杂讯，得到更加纯净的电源输出； ★正负48V消防信号控制接口，可接入外部消防信号控制开关机； 特色保护功能：防雷 抗电涌。 额定输出电压：交流220V/50HZ； 可控制电源，8路，外加2路输出辅助通道； 每路动作延时时间：0-999秒； 状态显示：当前电压 日期 时间 每路开关状态； 供电电源：AC 220V 50/60HZ； 单路额定输出电流：15A； RJ45网*2 ； 支持RS232串口输入控制 额定总输出电流：标准版30A/带插头版10A；定时器功能：有 ★所供产品厂商必须提供ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、中国绿色环保产品；并提供产品复印件并加盖投标人公章，中标后需要通过网络查询核 | 1 | 台 |
| 高清视频矩阵 |  | 输入输出 8路HDMI输入 8路HDMI输出 HDMI版本 HDMI1.4 带宽 300MHz 最大分辨率 3840x2160@30Hz 位时钟抖动(Clock Jitter) <0.15 Tbit (1080p@60) 位上升时间（RiseTime） <0.3Tbit (20%--80%) 位下降时间（RiseTime） <0.3Tbit (20%--80%) 最大传输延时 5nS 信号强度 T.M.D.S +/- 0.4Vpp 查分阻抗 100±15欧姆 PC控制 串行控制接口 RS-232, 9-针母D型接口 波特率与协议 波特率：9600,数据位：8位，停止位：1,无奇偶校验位 局域网控制接口 RJ-45母接口 电源 最大功耗 30W 尺寸（mm）：482x200x45 重量（kg）：3 | 1 | 台 |
| 高清数字会议摄像机 |  | 具有H.265、H.264编码能力； 具有双码流，支持多级别视频质量配置； 具有全高清全数字1080P60视频输出； 具有214万像素，1/2.8英寸 CMOS传感器； 具有HD-SDI，HDMI等高清视频输出接口； 具有多语言切换功能，内置中英文操作菜单； 具有240倍变焦(20倍光学,12倍数字)； 具有1 路音频输入和1 路音频输出； 精密蜗杆转动，定位精确，运行平稳； 具有多种协议及多种控制接口； 具有智能曝光有效解决投影等设备对拍摄人物的影响； 具有桌面安装、吸顶安装、壁挂安装三种安装方式。 ★具有三年线上线下免费售后服务，支持线上一键自动报修（提供用户专属服务系统，支持：IOS、Android平台、微信服务端等远程维护及紧急服务功能截图证明） | 1 | 台 |
| 远程视频工作台 |  | 贴面材质:进口面漆纸饰面 基材：采用优质E1级板，优质绿色环保产品，甲醛含量<1.0mg，密度≥760kg/m3，静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1% | 1 | 台 |
| 椅子 |  | 面料：选用优质西皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理， 采用PU成型发泡高密度海绵，表面有一层保护面，防氧化，防碎 | 18 | 张 |
| 综合布线及辅材 |  | 机柜、网线、HDMI线、DVI线、DVI转HDMI线、强电线等 | 1 | 批 |
| 实施与安装 |  | 此项目包括综合布线设计施工服务； ★原有院内显示系统支持集成接入统一管理服务； ★接入原有院内医疗视频统一管理平台； 设备安装调试及产品培训服务； | 1 | 批 |

- 三、商务要求

1、工期要求

本项目实施计划分三个阶段进行，请投标人根据阶段划分进一步细化成工作计划：

第一阶段：合同签订后5日内确定项目实施方案、项目管理、项目测试/验收的方案，向采购人提供上述文档并需经采购人审查通过；

第二阶段：合同签订后15日内安装调试使用，经测试运行及培训，并通过采购人组织初步验收确认合格，投入试运行；

第三阶段：投入试运行后正常运行1个月，并完成本项目的培训任务，建立完善的系统运维体系，经正式验收合格，正式交付使用。

2、售后服务要求

2.1乙方对甲方提供操作维护、管理等培训，至熟练操作为止。

2.2 为了保证本次项目顺利成功，要求投标人承诺项目验收后提供三年的软硬件7*24小时售后技术服务，1小时内做出明确响应和安排，现场响应时间要求是接到用户需求电话后4小时内到达。包括免费升级、功能完善、故障排除、性能调优、技术咨询等，并负责系统的开发、集成，处理、协调与各系统软件等供应商的关系。

2.3 系统维护期内，乙方须根据系统运行情况进行不定期的检测与调优，每半年对系统进行一次总体检测，系统维护期满后为甲方提供一套完整的运行记录。

3、培训要求：

提供完整详尽的技术培训方案，项目验收前必须完成相关技术培训。技术培训的内容必须覆盖本次投标产品的日常使用操作和管理维护等。

4、质量保证

4.1投标产品必须是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，满足采购人的使用需求，并具有可靠的售后服务体系，质量可靠、使用安全。

4.2投标人保证其提供的产品中所有预装和为本项目安装的软件均为具有合法版权或使用权的正版软件且无质量瑕疵。

4.3在质保期内，如遇软件产品升级、改版，应免费提供更新、升级服务。

4.4质量保证期过后，如需购买软件维保，年费用不超过本项目中软件系统中标价的10%。

5、项目验收：

采购人组织对供应商履约的验收。双方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

6、报价方式

报总价，投标总价应含产品到达用户验收合格正常使用所需的一切费用，费用包括调研费、设计费、开发费、技术服务费、硬件使用费、培训费、售后维护费、管理费、税金和政策性规定和行业规定的所有税费。

7、付款方式

在合同签订并收到有效发票后支付合同总价的40%；项目完成后7个工作日内支付合同额的40%，试运行及项目验收后支付合同总价的20%。

第三章  评分标准

1.本项目采用综合评分法（总分100分），评标委员会根据本评审办法进行评审，对各供应商的价格、商务、技术等评分因素在分值范围内进行各自打分。每个供应商最终得分=价格分+商务技术分。

2.本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

3.评分因素及分值范围

1）商务技术分（80分）

磋商小组对各磋商响应供应商的技术和服务方案、资信业绩充分审核、讨论及评议后，每人一份评分表，进行独自打分并签名。在统计得分时，如发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。磋商响应供应商技术部分的得分为磋商小组各成员的有效评分的算术平均值。

| 序号 | 评分项目 | 评标要点及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 履约能力 |  |  |
| 1 | 类似项目业绩 | 投标人具有2018年1月1日至今类似项目业绩合同。提供一个得1分，最多得5分，需提供项目合同复印件，同一个用户不重复得分。 | 5分 |
| 2 | 知识产权 | 具有类似录制点播直播发布平台软件著作权（2分）； 具有高清电视墙智能控制软件软件著作权（2分）； 具有类似人工智能多媒体物联管理平台软件著作权（2分） 具有类似物联网智能监测报修系统软件著作权（2分）； 提供线上标准化远程服务及线下上门一体化服务的软件著作权证书（2分） 投标人提供相关复印件，不提供不得分。 | 10分 |
| 二 | 技术服务水平 |  |  |
| 1 | 项目整体解决设计方案 | 投标方案与需求的吻合程度，包括方案的科学性、先进性、可靠性、成熟性、合理性和扩展性；方案设计的功能实现以及方案配置的合理性等方面与项目对应需求的满足程度等给0-2分。 | 2分 |
|  |  | 投标人对系统情况的熟悉程度，描述是否详尽、准确，对用户需求、实施目标与任务的理解是否准确、完整以及对用户系统运行环境、硬件配备、性能指标要求的理解是否准确等给0-2分。 | 2分 |
|  |  | 投标方案总体设计、建设方案和产品选型等，详细阐述系统的体系架构、功能模块、实现思路和关键技术，以及对功能设计和实施计划的建议等，提供现场效果图及音视频集成工程企业证书并加盖公章，根据与实际情况符合程度及展示效果给0-2分； | 2分 |
| 2 | 投标软、硬件产品的功能、性能与需求的吻合程度 | 投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、随机软件等），每一项带“★”参数不能满足采购文件要求的扣2分，其余性能指标及技术参数负偏离每一项扣减1分，扣完为止； 未按照采购文件要求提供证明资料的视为负偏离。 | 40分 |
| 3 | 组织实施方案的科学性和完整性 | 投标人项目组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性及与原有系统兼容性等，包括系统安装调试、系统集成、试运行、测试、调优、应用开发培训、系统管理培训、系统运行维护培训等内容，以及组织机构、实施场所、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等给0-2分。 | 2分 |
| 4 | 售后服务保障能力 | 投标人提供售后服务方案、售后服务承诺、保障措施可行、完整，拥有用户专属服务系统需支持：IOS、Android平台、线上故障报修、线上预约维修，维修进度线上反馈功能及线上7*24小时紧急服务、维护期内外的后续技术支持和维护能力，评价优秀：5分；较好：4分；一般：2-3分，差0-1分 | 5分 |
|  |  | 提供技术服务，并承诺在2小时以内到达现场进行技术支持，得1分，超过2小时得0分 | 1分 |
| 5 | 项目的投入和项目组人员素质情况 | 是否具有完备的管理组织、项目实施规范和管理制度，是否有完善的质量管理体系，并能有效实施（0-1分）； 拟投入本项目的管理与作业人员、作业设备、软件和系统集成的综合水平情况（0-1分）。 | 2分 |
|  |  | 本项目团队人员中有智能建筑弱电系统项目管理师的得1分，有音视频设计工程师的得1分，有安全防范工程师的得1分，有智能建筑弱电高级工程师的得1分（提供证书复印件和近三个3月内任意一个月的社保证明材料复印件并加盖公章，允许一人多证） | 4分 |
| 6 | 培训及验收 | 投标人提出培训计划、地点、组织、人员配备、软硬件资料等内容是否完整、科学合理（0-2分）。 投标人提出的功能测试、试运行及验收方案的合理性、可行性情况等（0-1分）。 | 3分 |
| 7 | 节能产品评审 | 核心产品列入节能产品目录清单得1分，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件，否则不得分。 | 1分 |
| 8 | 投标文件的制作情况 | 相关资料的提供情况，是否真实、完整、清晰、有序、合理；投标文件是否编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾；投标文件装订良好，目录页码对应准确，符合采购文件要求等0-1分。 | 1分 |

2）价格分

价格评分将在有效供应商范围内进行，最高得20分，最低得0分（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20%×100

# 第四章  采购合同

杭州市西溪医院信息项目服务项目（软件开发）合同

合同编号：

甲方：杭州市西溪医院

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规，甲乙双方本着平等、互利、诚实信用的原则，就          （项目名称）签订合同如下，以便共同遵守：

一、采购标的

金额单位：元

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 合同总价大写：人民币 元整 小写：￥ |  |  |  |  |

注：1、项目内容详见附件一；

2、以上合同总价包含产品到达用户验收合格正常使用所需的一切费用，费用包括调研费、设计费、开发费、技术服务费、硬件使用费、培训费、售后维护费、管理费、税金和政策性规定和行业规定的所有税费。

二、项目交付期

1、项目交付期：合同签订之日起    日历天。

2、项目交付地点：

三、知识产权

1、甲方享有本项目中乙方提供的软件非专有的许可使用权。

2、乙方应当保证其交付给甲方的软件及提供的服务不侵犯任何第三方的合法权益。如发生第三方指控甲方使用软件产品或服务涉嫌侵权，乙方应当在接到甲方的通知后，负责解决，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由乙方承担。

3、甲方具有软件永久使用权

4、甲乙双方共同拥有该项目的知识产权，乙方在其他项目中使用本项目内容须经甲方同意。

四、付款方式

甲方在合同签订并收到有效发票后向乙方支付合同总价的40%；项目验收合格后向乙方支付合同总价的60%。

五、验收

1、乙方完成整个项目安装调试之后，书面通知甲方项目负责人，甲方项目负责人在收到通知后，应在7个工作日内立即组织使用部门进行验收。

2、乙方应对系统作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应交甲方。

3、甲方在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的项目，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

六、维护期

1、项目验收合格次日起   个月的免费维护。

2、维护内容包括：

2.1、定期巡检

2.2、日常人员培训

2.3、BUG的处理解决

七、双方责任和义务

1、因行业政策及医院经营策略变更、系统升级改造等原因，经软件对应的医院方同意的基础上，甲方有权利要求乙方对相应接口进行升级，乙方应当积极配合甲方完成相应升级工作。原有接口涉及到医院数据中心的数据的，甲方协调找第三方索要最新接口文档、数据库文档，并协调第三方协助乙方完成升级。

2、甲方应当建立相关管理和使用制度，以确保系统运行环境（包括服务器、计算机、相关软硬件等）的安全，为系统正常运行提供保障。

3、甲方应当定期做好系统数据备份，并对备份数据进行妥善保管。

4、甲方在应用过程中发现系统出现异常的，应及时与乙方取得联系，并记录当前故障现象，便于乙方作出判断。

5、乙方应接受甲方提供的对软件的改进需求和建议，并配合甲方的技术人员完成项目软件的具体对接。

6、乙方不得对验收后的功能随意进行改动，如确有需要改动的，须书面通知甲方且经甲方同意后方可改动。如乙方随意改动功能，应由乙方承担对甲方的赔偿责任。

7、乙方在对系统进行维护过程中，甲方应为乙方提供必要的帮助，负责协调处理与其它部门以及其它工种的配合事宜。

8、乙方应当按照本合同的约定，按时、按质、按量地向甲方提供系统维护服务。

八、违约责任

1、甲方无正当理由拒收，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之一向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

九、保密内容

1、除非本合同另有约定，本合同各方应尽最大努力，对其因洽谈、签订或履行本协议而取得的所有对方的各种形式的任何技术、商业信息和未公开的任何信息（包括但不限于用户个人信息等）和资料（包括书面的、口头的、有形的或无形的）予以严格保密，包括本合同的任何内容及各方之间可能有的其他合作事项和交易等。任何一方应限制其董事、管理人员、雇员、代理人、顾问等仅在为适当履行本合同义务所必需时方可获得上述信息。上述限制不适用于：

1.1、在披露前已成为公众一般可取得的资料；

1.2、接收方可以证明系其独立研发获得；

1.3、 任何一方依照法律法规要求，向有关政府部门、股票交易机构等披露。

2、任何一方只有在另一方作出书面许可的情况下，方可对保密信息进行作为记录和操作目的的拷贝，并对于上述保密信息包括所有副本、拷贝、修改和重绘图纸应指派合格的保管人员严格保密并妥善保存。在保密信息使用完毕或者本合同履行完毕后，应当及时销毁或者归还相关的拷贝资料。

3、无论本合同因何种原因被解除或终止，各方都应当遵守本条规定的保密义务。

十、不可抗力因素

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一、争议解决

1、双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

2、在争议解决期间，除争议事项外，各方应继续履行本合同其他条款。

十二、廉政条款

1、甲乙双方按照《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》等相关法律文件进行采购。

2、甲方应当严格执行合同验收制度，对采购项目及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

3、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被动接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

4、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

十三、合同生效及其他

1、本项目所涉及的采购文件、投标文件、成交通知书及澄清说明等文件均为合同组成文件，司法解释按逆时执行。

2、合同所有附件均为合同的有效组成部分，与合同具有同等法律效力。

3、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经采购中心、财政部门审批，并签书面补充协议，经报政府采购监督管理部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。

4、本合同一式肆份，甲方持叁份，乙方持壹份，具有同等法律效力。

5、合同经甲乙双方签字盖章后生效。

6、本合同未尽事宜，双方友好协商解决，并遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

| 甲方（盖章）：杭州市西溪医院 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 开户行： | 开户行： |
| 开户账号： | 开户账号 |
| 法定（授权）代表人： | 法定（授权）代表人： |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |

附件一

服务内容

## 第五章  投标文件格式

## 一、磋商响应文件封面

________     _（项目名称）______________

***磋商响应文件

注明：资信和商务技术文件或报价文件

供应商：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）

___ 年   月   日

# 二、报价文件

目录

（1）磋商响应初始报价一览表……………………………………………………（页码）

（2）磋商响应报价明细表…………………………………………………………（页码）

1.磋商响应初始报价一览表

磋商响应初始报价一览表

项目名称：

采购编号：

| 初始报价（人民币：元） | 备注 |
| --- | --- |
| 小写： 大写： |  |

注：投标总价应含产品到达用户验收合格正常使用所需的一切费用，费用包括调研费、设计费、开发费、技术服务费、硬件使用费、培训费、售后维护费、管理费、税金和政策性规定和行业规定的所有税费。

磋商响应供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

2.投标报价明细表

磋商响应报价明细表

| 序号 | 报价项目 | 内容 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
|  | 响应报价 | 人民币：大写： 小写： |  |  |  |

磋商响应供应商（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日  期：

## 三、资信和商务技术文件

目录

（1）磋商响应函；

（2）法定代表人资格证明书及法定代表人授权书，同时须附法定代表人和授权委托代表的有效身份证复印件（法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供前者）；

（3）以下资格证明材料

1）符合投标人资格要求的相关证明材料；

各投标人须在投标文件中出具对应证明材料。（商业信誉可提前自查，投标文件中可不提供）

a.具有独立承担民事责任能力的证明材料；

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

①　如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

②　如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③　如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

④　如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤　如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

b.符合参与采购活动资格条件的承诺函；

（4）产品性能、技术指标响应表

（5）设计方案

（6）实施方案

（7）培训方案

（8）售后服务

（9）企业资质：需提供在有效期内的证书复印件

（10）公司业绩：供应商提供2018年1月1日至今类似项目业绩合同，须提供合同复印件并加盖公章

（11）知识产权：具有类似录制点播直播发布平台软件著作权；具有高清电视墙智能控制软件软件著作权；具有类似人工智能多媒体物联管理平台软件著作权;具有类似物联网智能监测报修系统软件著作权；提供线上标准化远程服务及线下上门一体化服务的软件著作权证书

（12）优惠措施

（14）声明函

（15）供应商提供的其他资料

1.磋商响应函

磋商响应函

致：

根据贵方为_____________项目采购的磋商邀请（采购编号________），授权委托人________（全名、职务）经正式授权并代表_______（磋商供应商名称）提交下述文件正本一份和副本      份。

（1）竞争性磋商初始报价单。

（2）按磋商供应商须知要求提供的全部文件。

据此函，授权委托人宣布同意如下：

（1）磋商供应商将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

（2）磋商供应商已详细审查全部磋商文件，包括修改文件（如需要修改）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

（3）其磋商自磋商日起有效期为     个日历天。

（4）如果在递交最后报价后，磋商供应商在磋商有效期内撤回响应文件（承诺及回复等），其磋商保证金将被采购人没收。

（5）磋商供应商同意提供按照采购人的可能要求的与其磋商有关的一切数据和资料，完全理解采购人不一定要接受最低价的磋商供应商。

（6）与本磋商有关的一切正式来往通讯请寄：

磋商供应商地址：               邮编：

电话：                         传真：

磋商供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

2. 法定代表人资格证明书及法定代表人授权书

（1）法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：   性别：        年龄：            职务：

系______________________的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

磋商供应商（盖章）：

日期：

（2）法定代表人授权书

本人____________（姓名）系_________________（磋商供应商全称）的法定代表人，现授权______________________（授权委托人姓名）为我方授权委托人，参加贵方组织的____________________项目（采购编号）采购活动，授权委托人以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改磋商供应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：同本项目磋商有效期。

授权委托人无转委托权。

磋商供应商全称（公章）：

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

授权委托人：（签字或盖章）

身份证号码：

日期：

| 法定代表人身份证复印件 | 磋商响应供应商代表身份证复印件 |
| --- | --- |

3.资格证明文件

基本资格条件相关证明材料

- 具有独立承担民事责任能力的证明材料：

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

- 如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

- 如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

- 如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

- 如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

- 如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

- 符合参与采购活动资格条件的承诺函：

承诺函

（采购人）：

我方    （投标人全称）  参与      （项目名称）   采购活动，针对投标人资格要求做如下承诺：

- 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

- 我方没有缴纳税收和社会保障等方面的失信记录；

- 我方在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）

我方对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

## 日期：  年  月  日

（4）产品性能、技术指标响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖单位公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

注：

1、与第二章“采购内容与需求”逐条对应

2、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”

（5）设计方案

（6）实施方案

（7）培训方案

（8）售后服务

（9）企业资质：需提供在有效期内的证书复印件

（10）公司业绩：供应商提供2018年1月1日至今类似项目业绩合同，须提供合同复印件并加盖公章

（11）知识产权：具有类似录制点播直播发布平台软件著作权；具有高清电视墙智能控制软件软件著作权；具有类似人工智能多媒体物联管理平台软件著作权;具有类似物联网智能监测报修系统软件著作权；提供线上标准化远程服务及线下上门一体化服务的软件著作权证书

（12）优惠措施

（14）声明函

与其他投标人/供应商无利害关系的声明函

致：杭州市西溪医院：

我方        （投标人/供应商）      参加         （项目名称）        （项目编号）投标/采购活动，与其他投标人/供应商不存在法定代表人为同一人或存在直接控股、管理关系。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，愿意承担相应责任，对此无任何异议。

特此声明！

投标人/供应商全称（盖单位公章）：

投标/采购文件签署人（签字或盖章）：

日期：

（15）供应商提供的其他资料