竞争性磋商采购文件

项目编号：xxyybwb—001

项目名称：核酸基地监控室大屏系统项目

采 购 人：杭州市西溪医院

2022年6月

# 第一章  竞争性磋商公告（非政府采购项目）

杭州市西溪医院就核酸基地监控室大屏系统项目进行竞争性磋商，邀请合格供应商参加磋商。

- 项目名称：核酸基地监控室大屏系统项目

- 项目编号：

三、采购组织类型：自行组织采购

四、采购方式：竞争性磋商

五、项目概况及数量：

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核酸基地监控室大屏系统项目 | 1 | 项 | 15万元 |

- 供应商资格要求

（1）具有浙江省安全技术防范行业资信三级以上资质（含三级）

（2）具有独立承担民事责任的能力；

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（6）截止投标之日前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（7）本项目不接受联合体投标

（8）法律、行政法规规定的其他条件。

七、供应商报名要求

1、请将报名登记表（公告下方自行下载）扫描件、营业执照副本扫描件、法人授权委托书扫描件、被授权人身份证扫描件发送至   454727102 @qq.com     邮箱

2、采购机构将拒绝接受非报名供应商参与谈判。

八、报名时间及方式

1.报名时间：2022年6月  2日至2022年6月  7日下午14点止

九、磋商文件递交截止时间与地点

供应商应于2022年6月  7日下午14:00时整前将磋商文件密封送交到杭州市西溪医院保卫部，逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效磋商响应文件处理）。

十、联系方式：

采购人名称：杭州市西溪医院

联系人： 俞乐益

电话：0571-86481811

地址：杭州市西湖区留下镇横埠街2号

杭州市西溪医院

前附表

| 磋商须知条款 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：杭州市西溪医院 联系人：俞乐益 电 话：0571-86481811 |
| 2 | 响应文件有效期 | 自磋商截止时间起30天 |
| 3 | 响应文件装订要求 | 响应文件装订成册成一册，建议采用胶装（粘贴方式装订），不采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |
| 4 | 响应文件份数 | 提供一式叁份，正本一份，副本两份，请自行保存响应文件电子扫描版（PDF格式） |
| 5 | 签字或盖章要求 | 响应文件按“响应文件格式”中提供的格式签署、盖章。 |
| 6 | 截止时间 | 按“竞争性磋商公告”规定 |
| 7 | 响应文件提交地点 | 按“竞争性磋商公告”规定 |
| 8 | 截止时间和地点 | 按“竞争性磋商公告”规定 |
| 9 | 其他 | 请供应商仔细阅读本采购文件，其中带“△”标记的条款为实质性内容，供应商须对带“△”标记的条款作出实质性响应。 |

# 第二章  采购内容及需求

- 一、项目名称

本次采购项目为杭州市西溪医院核酸基地监控室大屏系统项目采购，要求供应商积极配合，保证该项目保质、保量、按时完成。

- 二、采购需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要功能要求 | 项目进度要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LCD拼接屏 | 9台 | 尺寸：55英寸； 分辨率：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）；；（详见技术规格要求） | 合同签订后4日内完工 |  |
| 2 | LCD屏支架 | 9套 | 55寸-模块化-框架（详见技术规格要求） | 合同签订后4日内完工 |  |
| 3 | 解码器 | 1台 | 高清视音频解码器， 输入接口：支持一路VGA和一路DVI接入 输出接口：支持10路HDMI和5路BNC输出， （详见技术规格要求） | 合同签订后4日内完工 |  |
| 4 | 网络监控键盘 | 1套 | 显示屏：10.1英寸TFT LCD 控制方式：网络方式 （详见技术规格要求） | 合同签订后4日内完工 |  |
| 5 | 操作台 | 1台 | 双工位操作台（详见技术规格要求） | 合同签订后4日内完工 |  |
| 6 | 综合布线及辅材 | 1套 | 核酸基地监控室子西溪医院监控室链路（详见技术规格要求） | 合同签订后4日内完工 |  |
| 7 | 实施与安装 | 1套 | 项目设计集成与实施安装（详见技术规格要求） | 合同签订后4日内完工 |  |

- 三、技术参数要求

| 名称 | 分类 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 核酸基地监控室大屏系统 | LCD拼接屏 | LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8ms。LCD显示单元物理拼缝≤3.5mm，亮度达到600cd/㎡，对比度达到1200:1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级为11级。提供公安部检测报告复印件。LCD显示单元通过CCC、CE、CB、FCC检测认证，并提供CCC、CE、CB、FCC认证证书。LCD显示单元具备能效等级为1级的CQC节能认证证书、CEC环境I型认证证书。 ★★液晶显示单元内置图像处理芯片，能够实时分析显示内容资料，实现在影片、汇报和监控三种场景模式下智能切换。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件） 无需额外配置分配器或矩阵，液晶显示单元本身支持VGA、DVI、HDMI和DP四种信号中任意一种信号输入，均能通过HDMI或者DP环出，且信号环通级数达到35级，最后一级显示无噪点。 拼接屏具有解析总数据量不超过3840 x 2160的任意分辨率信源的功能。 拼接屏具有实时分析当前画面亮度分布比例，自动调整亮度值的功能，具有动态调节画面对比度，可提高暗阶画面亮度，增强暗画面显示细节的功能。 ★★为保护环境要求，液晶拼接屏需满足中国电器电子产品有害物质限制使用的要求，并提供中国质量认证中心产品认证证书。 ★★LCD产品制造商作为起草单位参与国家标准GA/T 1084-2020《大型活动用拼接显示系统通用规范》的起草 ★LCD显示单元具备智能光感护眼功能,液晶单元可自动识别环境光强弱,根据环境光变化调节屏幕亮度，需提供国家知识产权局颁发的大屏拼接墙光线感应装置专利证书。 ★显示单元具备液晶产品色差校正系统软件，需提供相应软件著作权证书。 ★液晶显示单元校正后，色坐标误差≤±0.001，亮度误差≤±10nit,0-255灰阶中32灰阶以上，每阶之间色温误差≤±500K。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） ★液晶显示单元支持以像素点为单位进行Mura矫正，能够消除屏幕局部亮暗不均现象，屏幕所有像素点亮度均一性达到80%。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） 采用图像显示灰度等级提升技术，使8bit液晶屏实现10bit的显示效果，灰度等级从256级增加到1024级，画面层次丰富、色彩逼真。 防浪涌抗干扰:1.交流电源输入/输出端口：线对地抗脉冲干扰达到±2KV，线对线抗脉冲干扰达到±1KV；2.视频输入/输出端口（BNC/SDI）：线对地抗脉冲干扰达到±2KV。 ★拼接屏具有十级灰阶色度、亮度校正的功能，使各灰阶整墙一致性达到80%。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告）★拼接屏具有检测并匹配与输入信源相同的颜色空间的功能，使显示画面不丢失暗阶、亮阶细节。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） 拼接屏具有R、G、B、C、M、Y、FLESH、Y-G、C-G、F、F-R、F-LIP、F-Y-HAIR、F-MEAT、F-DARK这15色独立调节功能，使画面颜色显示更加准确。 拼接屏具有屏幕边缘渐进修正功能，修正屏间边缘颜色过渡不均匀。 液晶拼接屏必须采用整机设计，严禁使用飞线屏（供货时如果发现飞线屏，业主有权取消中标资格），显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线，整体美观大方，而且产品符合检测规范，可提供国家级检测机构出具的检测报告里的样品照片佐证。LCD显示单元支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。视频：支持TS、3g2、avi、mkv、mov、mp4、mpg、tp等文件。音频：支持mp3、wma、m4a、wav、aac等文件。图片：支持jpg、bmp、png等文件。文本：支持txt文件。 | 9 | 台 |
|  | LCD屏配套支架 | 标配；核算时按照电视墙屏幕数量*限价 支架特点： 1、支持现场扩容 2、积木式，方便安装 3、生产周期短（标配） 支架均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度180-210度，涂层厚度80-100微米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐锈。 厚度：330mm 弧度：0° 开门及封板：底座前封板，无侧封板、顶盖板、后门结构 底座高度：500/600/700/800/1000/1100/1200mm 后拉杆长度：600-900mm LOGO：HIKVISION 颜色：黑色 材料：SPCC高强度钢板 表面处理：静电喷塑 | 9 | 套 |
|  | 解码器 | 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。具有10个HDMI输出接口、1个VGA输入接口、1个DVI输入接口、2个USB口、1个语音对讲输入、1个语音对讲输出、10个音频输出、8个报警输入、8个报警输出、1个RS485接口、5个CVBS输出接口（通过转接头实现）、1个RS232接口，2个千兆网口、2个光口。样机采用AC220V电源供电。具有1个电源指示灯、1个VGA信号接入指示灯和1个DVI信号接入指示灯 ★★支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。） ★★设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。） ★★支持前端接入智能摄像机，直连前端人脸检测设备，可实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息；属性直接叠加画面显示。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。） 支持黑白名单功能，可设置256个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备 输入信号接入解码器后上墙显示，支持YUV422上墙显示； 支持PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理。 设备可通过RTSP协议、ONVIF协议接入前端设备的视频流。为保证前期项目兼容性，需要能接入海康威视私有协议（SDK）。 支持通过IE浏览器进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先/实时性优先。 ★可通过设备抓屏软件，将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率可达30fps。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明） 可通过客户端软件导入和导出设备配置参数。 ★可通过客户端软件设置HDMI接口输出分辨率为3840*2160(30Hz、1920*1080(50Hz)、1920*1080(60Hz))、1680*1050(60Hz)、1600*1200(60Hz)、1280*1024(60Hz)、1280*720(60Hz)、1280*720(50Hz)、1024*768(60Hz)。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明） 支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示；支持平均分割；支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能。 支持通过客户端软件将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，支持1*2、1*3、1*4、1*5、1*6、1*7、1*8、1*9、1*10、2*1、2*2、2*3、2*4、2*5、3*1、3*2、3*3、4*1、4*2、5*1、5*2、6*1、7*1、8*1、9*1、10*1的拼接显示。 ★可将样机当前的解码输出模式设置为一个场景，样机可保存多个场景，并可通过客户端软件切换样机场景提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。） 支持通过DVI-I视频输入接口接入分辨率为1920*1080(60Hz)、1680*1050(60Hz)、1600*1200(60Hz)、1440*900(60Hz)、1366*768(60Hz)、1280*1024(60Hz)、1280*1024(50Hz)、1280*960(60Hz)、1280*800(60Hz)、1024*768(60Hz)、1280*720(60Hz)、1280*720(50Hz)、800*600(60Hz)的视频图像并显示 支持通过VGA视频输入接口接入分辨率为1920*1080(60Hz)、1680*1050(60Hz)、1600*1200(60Hz)、1440*900(60Hz)、1366*768(60Hz)、1280*1024(60Hz)、1280*960(60Hz)、1280*1024(50Hz)、1280*800(60Hz)、1024*768(60Hz)、1280*720(60Hz)、1280*720(50Hz)、800*600(60Hz)的视频图像并显示。 ★支持客户端软件设置底色，当无解码画面时，设置输出显示该底色。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。） 可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小。 ★支持视频轮巡功能，并可在客户端软件设置轮巡计划。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明） ★支持通过客户端软件对接入的云台进行控制；通过RS-485接口连接键盘实现键盘接入的云台进行控制。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。） 可通过客户端软件对设备进行恢复出厂设置。支持NTP校时及客户端软件手动校时两种校时方式。音频解码格式支持G.722、G.711A、G.726、G711U、MPEG2-L2、AAC。设备通过高温、低温、恒定湿热试验（高温55±2℃，低温-10±3℃，持续时间2H；相对湿度90%~95%、温度40±2℃，持续时间48H）。 | 1 | 台 |
|  | 网络监控键盘 | 设备参数 显示屏：10.1英寸TFT LCD 控制方式：网络方式 电源：DC12V/POE 功耗：≤15W 尺寸(宽*高*深)：404mm（长）*180mm（宽）*163mm（高） 重量：≈1.7KG 解码参数 最大解码分辨率：4路1080P或1路4K 环境参数 工作温度：-10℃--＋55℃ 工作湿度：10％--90％ 外部接口 网络接口：1个 WiFi：1个 串行接口：不支持 语音对讲输入：1个，3.5mm立体声 语音对讲输出：1个，3.5mm立体声 摇杆类型：四维单按键摇杆 USB接口：USB2.0x2 视频接口：DVIx1;HDMIx1 屏幕区和摇杆区采用分体设计 支持网络方式接入本司全系列DVR、DVS、NVR、网络摄像机、球机等设备 支持在触控屏上预览图像或通过HDMI/DVI将图像投到外接显示屏上 支持控制视频综合平台、解码器、多屏控制器或NVR&解码上墙一体机，直观展示电视墙布局 支持云台控制，支持预置点、巡航和轨迹的设置与调用 支持回放硬盘录像机上的录像文件，支持控制解码器回放 支持抓图、录像功能，文件保存至U盘或上传至FTP服务器 支持最多添加8000台设备，支持以ONVIF协议接入设备 支持通过excel批量添加监控点位，借助U盘导入 两级用户权限，支持32个用户 ，1个admin管理员用户和31个操作员用户 支持接入HikCentral(海外) 支持接入iSecure（海豚）平台（国内） 支持U盘升级及导入/导出配置文件 支持接入综合安防平台 支持语音识别，通过指定的语音指令实现快捷切换操作。(仅限国内) | 1 | 套 |
| 操作台 |  | 双工位操作台、标准冷轧钢+防火板，立梁1.5。框架1.0；尺寸：1200*900*750 | 1 | 台 |
| 综合布线及辅材 |  | 8芯光纤、光纤收发器、光纤跳线HDMI线、PE管等相关辅材 | 1 | 批 |
| 实施与安装 |  | 完成拼接屏安装调试；从基地监控室至院监控室的链路安装及接入院监控平台。 | 1 | 批 |

- 三、商务要求

1、工期要求

本项目实施计划分二个阶段进行，请投标人根据阶段划分进一步细化成工作计划：

第一阶段：合同签订后4日内安装调试使用，经测试运行及培训，并通过采购人组织初步验收确认合格，投入试运行；

第二阶段：投入试运行后正常运行1个月，并完成本项目的培训任务，建立完善的系统运维体系，经正式验收合格，正式交付使用。

2、售后服务要求

2.1乙方对甲方提供操作维护、管理等培训，至熟练操作为止。

2.2 为了保证本次项目顺利成功，要求投标人承诺项目验收后提供三年的软硬件7*24小时售后技术服务，1小时内做出明确响应和安排，现场响应时间要求是接到用户需求电话后4小时内到达。包括免费升级、功能完善、故障排除、性能调优、技术咨询等，并负责系统的开发、集成，处理、协调与各系统软件等供应商的关系。

2.3 系统维护期内，乙方须根据系统运行情况进行不定期的检测与调优，每半年对系统进行一次总体检测，系统维护期满后为甲方提供一套完整的运行记录。

3、培训要求：

提供完整详尽的技术培训方案，项目验收前必须完成相关技术培训。技术培训的内容必须覆盖本次投标产品的日常使用操作和管理维护等。

4、质量保证

4.1投标产品必须是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，满足采购人的使用需求，并具有可靠的售后服务体系，质量可靠、使用安全。

4.2投标人保证其提供的产品中所有预装和为本项目安装的软件均为具有合法版权或使用权的正版软件且无质量瑕疵。

4.3在质保期内，如遇软件产品升级、改版，应免费提供更新、升级服务。

4.4质量保证期为1年，质保期过后，如需购买软件维保，年费用不超过本项目中软件系统中标价的10%。

5、项目验收：

采购人组织对供应商履约的验收。双方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

6、报价方式

报总价，投标总价应含产品到达用户验收合格正常使用所需的一切费用，费用包括调研费、设计费、开发费、技术服务费、硬件使用费、培训费、售后维护费、管理费、税金和政策性规定和行业规定的所有税费。

7、付款方式

合同签订后安装、调试、培训及项目验收后并设备正常运行，收到有效发票后支付合同总价的100%

第三章  评分标准

1.本项目采用综合评分法（总分100分），评标委员会根据本评审办法进行评审，对各供应商的价格、商务、技术等评分因素在分值范围内进行各自打分。每个供应商最终得分=价格分+商务技术分。

2.本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

3.评分因素及分值范围

1）商务技术分（70分）

磋商小组对各磋商响应供应商的技术和服务方案、资信业绩充分审核、讨论及评议后，每人一份评分表，进行独自打分并签名。在统计得分时，如发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。磋商响应供应商技术部分的得分为磋商小组各成员的有效评分的算术平均值。

| 序号 | 评分项目 | 评标要点及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 履约能力 |  |  |
| 1 | 类似项目业绩 | 投标人具有2018年1月1日至今类似项目业绩合同。提供一个得1分，最多得3分，需提供项目合同复印件，同一个用户不重复得分。 | 3分 |
| 2 | 资信等级证书 | 浙江省安全技术防范行业资信三级及以上（2分）； 电子与智能化工程专业承包二级（3分） ISO职业健康安全、质量、环境管理体系认证（3分） 投标人提供相关复印件，不提供不得分。 | 8分 |
| 二 | 技术服务水平 |  |  |
| 1 | 项目整体解决设计方案 | 投标方案与需求的吻合程度，包括方案的科学性、先进性、可靠性、成熟性、合理性和扩展性；方案设计的功能实现以及方案配置的合理性等方面与项目对应需求的满足程度等给1分。 | 5分 |
|  |  | 投标人对系统情况的熟悉程度，描述是否详尽、准确，对用户需求、实施目标与任务的理解是否准确、完整以及对用户系统运行环境、硬件配备、性能指标要求的理解是否准确等给1分。 | 5分 |
| 2 | 投标软、硬件产品的功能、性能与需求的吻合程度 | 投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、随机软件等），每一项带“★★”参数不能满足采购文件要求的扣2分，每一项带“★”参数不能满足采购文件要求的扣1.5分,其余性能指标及技术参数负偏离每一项扣减1分，扣完为止； 未按照采购文件要求提供原厂授权和质保证明资料的视为负偏离，不得分。 | 40分 |
| 3 | 组织实施方案的科学性和完整性 | 投标人项目组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性及与原有系统兼容性等，包括系统安装调试、系统集成、试运行、测试、调优、应用开发培训、系统管理培训、系统运行维护培训等内容，以及组织机构、实施场所、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等给0-2分。 | 2分 |
| 4 | 售后服务保障能力 | 投标人提供售后服务方案、售后服务承诺、保障措施可行、完整，7*24小时紧急服务、维护期内外的后续技术支持和维护能力。 | 1分 |
|  |  | 提供技术服务，并承诺在2小时以内到达现场进行技术支持，得1分，超过2小时得0分 | 1分 |
| 6 | 培训及验收 | 投标人提出培训计划、地点、组织、人员配备、软硬件资料等内容是否完整、科学合理（0-2分）。 投标人提出的功能测试、试运行及验收方案的合理性、可行性情况等（0-1分）。 | 3分 |
| 8 | 投标文件的制作情况 | 相关资料的提供情况，是否真实、完整、清晰、有序、合理；投标文件是否编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾；投标文件装订良好，目录页码对应准确，符合采购文件要求等0-2分。 | 2分 |

2）价格分

价格评分将在有效供应商范围内进行，最高得30分，最低得0分（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

# 第四章  采购合同

核酸检测基地监控大屏采购合同

合同编号：

甲方：杭州市西溪医院

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规，甲乙双方本着平等、互利、诚实信用的原则，就          （项目名称）签订合同如下，以便共同遵守：

一、采购标的

金额单位：元

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 合同总价大写：人民币 元整 小写：￥ |  |  |  |  |

注：1、项目内容详见附件一；

2、以上合同总价包含产品到达用户验收合格正常使用所需的一切费用，费用包括调研费、设计费、开发费、技术服务费、硬件使用费、培训费、售后维护费、管理费、税金和政策性规定和行业规定的所有税费。

二、项目交付期

1、项目交付期：合同签订之日起    日历天。

2、项目交付地点：

三、知识产权

1、甲方享有本项目中乙方提供的软件非专有的许可使用权。

2、乙方应当保证其交付给甲方的软件及提供的服务不侵犯任何第三方的合法权益。如发生第三方指控甲方使用软件产品或服务涉嫌侵权，乙方应当在接到甲方的通知后，负责解决，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由乙方承担。

3、甲方具有软件永久使用权

4、甲乙双方共同拥有该项目的知识产权，乙方在其他项目中使用本项目内容须经甲方同意。

四、付款方式

。合同签订后安装、调试、培训及项目验收后并设备正常运行，收到有效发票后支付合同总价的100%

五、验收

1、乙方完成整个项目安装调试之后，书面通知甲方项目负责人，甲方项目负责人在收到通知后，应在7个工作日内立即组织使用部门进行验收。

2、乙方应对系统作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应交甲方。

3、甲方在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的项目，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

六、维护期

1、项目验收合格次日起   个月的免费维护。

2、维护内容包括：

2.1、定期巡检

2.2、日常人员培训

2.3、BUG的处理解决

七、双方责任和义务

1、因行业政策及医院经营策略变更、系统升级改造等原因，经软件对应的医院方同意的基础上，甲方有权利要求乙方对相应接口进行升级，乙方应当积极配合甲方完成相应升级工作。原有接口涉及到医院数据中心的数据的，甲方协调找第三方索要最新接口文档、数据库文档，并协调第三方协助乙方完成升级。

2、甲方应当建立相关管理和使用制度，以确保系统运行环境（包括服务器、计算机、相关软硬件等）的安全，为系统正常运行提供保障。

3、甲方应当定期做好系统数据备份，并对备份数据进行妥善保管。

4、甲方在应用过程中发现系统出现异常的，应及时与乙方取得联系，并记录当前故障现象，便于乙方作出判断。

5、乙方应接受甲方提供的对软件的改进需求和建议，并配合甲方的技术人员完成项目软件的具体对接。

6、乙方不得对验收后的功能随意进行改动，如确有需要改动的，须书面通知甲方且经甲方同意后方可改动。如乙方随意改动功能，应由乙方承担对甲方的赔偿责任。

7、乙方在对系统进行维护过程中，甲方应为乙方提供必要的帮助，负责协调处理与其它部门以及其它工种的配合事宜。

8、乙方应当按照本合同的约定，按时、按质、按量地向甲方提供系统维护服务。

八、违约责任

1、甲方无正当理由拒收，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之一向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

九、保密内容

1、除非本合同另有约定，本合同各方应尽最大努力，对其因洽谈、签订或履行本协议而取得的所有对方的各种形式的任何技术、商业信息和未公开的任何信息（包括但不限于用户个人信息等）和资料（包括书面的、口头的、有形的或无形的）予以严格保密，包括本合同的任何内容及各方之间可能有的其他合作事项和交易等。任何一方应限制其董事、管理人员、雇员、代理人、顾问等仅在为适当履行本合同义务所必需时方可获得上述信息。上述限制不适用于：

1.1、在披露前已成为公众一般可取得的资料；

1.2、接收方可以证明系其独立研发获得；

1.3、 任何一方依照法律法规要求，向有关政府部门、股票交易机构等披露。

2、任何一方只有在另一方作出书面许可的情况下，方可对保密信息进行作为记录和操作目的的拷贝，并对于上述保密信息包括所有副本、拷贝、修改和重绘图纸应指派合格的保管人员严格保密并妥善保存。在保密信息使用完毕或者本合同履行完毕后，应当及时销毁或者归还相关的拷贝资料。

3、无论本合同因何种原因被解除或终止，各方都应当遵守本条规定的保密义务。

十、不可抗力因素

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一、争议解决

1、双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

2、在争议解决期间，除争议事项外，各方应继续履行本合同其他条款。

十二、廉政条款

1、甲乙双方按照《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》等相关法律文件进行采购。

2、甲方应当严格执行合同验收制度，对采购项目及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

3、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被动接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

4、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

十三、合同生效及其他

1、本项目所涉及的采购文件、投标文件、成交通知书及澄清说明等文件均为合同组成文件，司法解释按逆时执行。

2、合同所有附件均为合同的有效组成部分，与合同具有同等法律效力。

3、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经采购中心、财政部门审批，并签书面补充协议，经报政府采购监督管理部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。

4、本合同一式肆份，甲方持叁份，乙方持壹份，具有同等法律效力。

5、合同经甲乙双方签字盖章后生效。

6、本合同未尽事宜，双方友好协商解决，并遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

| 甲方（盖章）：杭州市西溪医院 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 开户行： | 开户行： |
| 开户账号： | 开户账号 |
| 法定（授权）代表人： | 法定（授权）代表人： |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |

附件一

服务内容

## 第五章  投标文件格式

## 一、磋商响应文件封面

________     _（项目名称）______________

***磋商响应文件

注明：资信和商务技术文件或报价文件

供应商：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）

___ 年   月   日

## 二、报价文件

目录

（1）磋商响应初始报价一览表……………………………………………………（页码）

（2）磋商响应报价明细表…………………………………………………………（页码）

1.磋商响应初始报价一览表

磋商响应初始报价一览表

项目名称：

采购编号：

| 初始报价（人民币：元） | 备注 |
| --- | --- |
| 小写： 大写： |  |

注：投标总价应含产品到达用户验收合格正常使用所需的一切费用，费用包括调研费、设计费、开发费、技术服务费、硬件使用费、培训费、售后维护费、管理费、税金和政策性规定和行业规定的所有税费。

磋商响应供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

2.投标报价明细表

磋商响应报价明细表

| 序号 | 报价项目 | 内容 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
|  | 响应报价 | 人民币：大写： 小写： |  |  |  |

磋商响应供应商（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日  期：

## 三、资信和商务技术文件

目录

（1）磋商响应函；

（2）法定代表人资格证明书及法定代表人授权书，同时须附法定代表人和授权委托代表的有效身份证复印件（法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供前者）；

（3）以下资格证明材料

1）符合投标人资格要求的相关证明材料；

各投标人须在投标文件中出具对应证明材料。（商业信誉可提前自查，投标文件中可不提供）

a.具有独立承担民事责任能力的证明材料；

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

①　如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

②　如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③　如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

④　如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤　如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

b.符合参与采购活动资格条件的承诺函；

（4）产品性能、技术指标响应表

（5）设计方案

（6）实施方案

（7）培训方案

（8）售后服务

（9）企业资质：需提供在有效期内的证书复印件

（10）公司业绩：供应商提供2018年1月1日至今类似项目业绩合同，须提供合同复印件并加盖公章

（11）知识产权：具有类似录制点播直播发布平台软件著作权；具有高清电视墙智能控制软件软件著作权；具有类似人工智能多媒体物联管理平台软件著作权;具有类似物联网智能监测报修系统软件著作权；提供线上标准化远程服务及线下上门一体化服务的软件著作权证书

（12）优惠措施

（14）声明函

（15）供应商提供的其他资料

1.磋商响应函

磋商响应函

致：

根据贵方为_____________项目采购的磋商邀请（采购编号________），授权委托人________（全名、职务）经正式授权并代表_______（磋商供应商名称）提交下述文件正本一份和副本      份。

（1）竞争性磋商初始报价单。

（2）按磋商供应商须知要求提供的全部文件。

据此函，授权委托人宣布同意如下：

（1）磋商供应商将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

（2）磋商供应商已详细审查全部磋商文件，包括修改文件（如需要修改）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

（3）其磋商自磋商日起有效期为     个日历天。

（4）如果在递交最后报价后，磋商供应商在磋商有效期内撤回响应文件（承诺及回复等），其磋商保证金将被采购人没收。

（5）磋商供应商同意提供按照采购人的可能要求的与其磋商有关的一切数据和资料，完全理解采购人不一定要接受最低价的磋商供应商。

（6）与本磋商有关的一切正式来往通讯请寄：

磋商供应商地址：               邮编：

电话：                         传真：

磋商供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

2. 法定代表人资格证明书及法定代表人授权书

（1）法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：   性别：        年龄：            职务：

系______________________的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

磋商供应商（盖章）：

日期：

（2）法定代表人授权书

本人____________（姓名）系_________________（磋商供应商全称）的法定代表人，现授权______________________（授权委托人姓名）为我方授权委托人，参加贵方组织的____________________项目（采购编号）采购活动，授权委托人以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改磋商供应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：同本项目磋商有效期。

授权委托人无转委托权。

磋商供应商全称（公章）：

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

授权委托人：（签字或盖章）

身份证号码：

日期：

| 法定代表人身份证复印件 | 磋商响应供应商代表身份证复印件 |
| --- | --- |

3.资格证明文件

基本资格条件相关证明材料

- 具有独立承担民事责任能力的证明材料：

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

- 如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

- 如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

- 如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

- 如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

- 如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

- 符合参与采购活动资格条件的承诺函：

承诺函

（采购人）：

我方    （投标人全称）  参与      （项目名称）   采购活动，针对投标人资格要求做如下承诺：

- 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

- 我方没有缴纳税收和社会保障等方面的失信记录；

- 我方在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）

我方对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期：  年  月  日

（4）产品性能、技术指标响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖单位公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

注：

1、与第二章“采购内容与需求”逐条对应

2、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”

（5）设计方案

（6）实施方案

（7）培训方案

（8）售后服务

（9）企业资质：需提供在有效期内的证书复印件

（10）公司业绩：供应商提供2018年1月1日至今类似项目业绩合同，须提供合同复印件并加盖公章

（11）知识产权：具有类似录制点播直播发布平台软件著作权；具有高清电视墙智能控制软件软件著作权；具有类似人工智能多媒体物联管理平台软件著作权;具有类似物联网智能监测报修系统软件著作权；提供线上标准化远程服务及线下上门一体化服务的软件著作权证书

（12）优惠措施

（14）声明函

与其他投标人/供应商无利害关系的声明函

致：杭州市西溪医院：

我方        （投标人/供应商）      参加         （项目名称）        （项目编号）投标/采购活动，与其他投标人/供应商不存在法定代表人为同一人或存在直接控股、管理关系。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，愿意承担相应责任，对此无任何异议。

特此声明！

投标人/供应商全称（盖单位公章）：

投标/采购文件签署人（签字或盖章）：

日期：

（15）供应商提供的其他资料

| 杭州市西溪医院 |  | 招标文件报名登记表 |  |  | 编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |
| 项目名称 |  | 招标编号 |  |  |  |  |
| 序号 | 投标单位全称 | 项目联系人 | 联系方式 | 购买人签字/时间 |  | 发票/通知书邮寄地址 |
|  |  |  | 手机： 座机： 传真： |  |  |  |
|  |  |  | E-MAIL： |  |  |  |

须同时提交的报名文件资料：

1）法定代表人授权书（原件）；2）被授权人身份证（复印件）；3）有效的营业执照副本（法人证书）等复印件（复印件加盖单位公章）